## КСО-204
| Опросный лист на КСО-204 | [5 empty] | №
| Заказчик / Название объекта: | [8 empty] | дата
название организации
|  |  | должность |  | ФИО |  |  | подпись |  | тел. / факс
1 | Тип камеры КСО | КСО-204
Запрашиваемые данные |  |  | Ответы заказчика
2 | Номер камеры по плану
3 | Номер схемы главных цепей
4 | Номинальное напряжение, кВ | 10
5 | Номинальный ток сборных шин, А | 630
6 | Ток к.з. на сборных шинах, кА
7 | Схемы первичных соединений (однолинейная схема) выбирются автоматически
8 | Назначение камер
9 | Номер схемы вспомогательных цепей |  | 7ВВ | 7ВВ | 7ВВ | 15-400 | 13-400 | 3ВВ | 24-1000
10 | Шинный разъединитель
11 | Выключатель | тип
БУ
12 | Микропроцессорные реле | тип
13 | Трансформатор тока (ТПОЛ, ТОЛ) | кол-во
коэф. транс.
14 | Линейный разъединитель
14 | Cчетчик учёта ЭЭ, тип
14 | Трансформатор напряжения
15 | Трансформатор собственных нужд
16 | Предохранитель, тип
17 | ОПН (ОПН-РТ/TEL)
18 | Элементы электромагнитной блокировки | ВП-19
ЗБ-1М
19 | Трансформатор тока нулевой последовательности
20 | Дополнительно | кол-во
оборудование
21 | Дополнительно | кол-во
оборудование
22 | Дополнительно | кол-во
оборудование
23 | Дополнительно | кол-во
оборудование
24 | Дополнительно | кол-во
оборудование
25 | Дополнительно | кол-во
оборудование
23 | Кабель | тип
кол-во
| Согласование: | Заказчик | [5 empty] | Производитель
|  | «____» ____________ _20___г | [5 empty] | «____» ____________ _20___г
|  | М.П. | [5 empty] | М.П.
|  |  | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0
|  |  | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 373 | 373 | 373 | 0 | 373 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 436 | 436 | 436 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 370 | 370 | 370 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 644 | 644 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 357 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 478 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Сводная информация
Комплектация
№ | Наименование оборудования | Кол-во, шт | Цена за ед. продукции без НДС, руб | Стоимость без НДС, руб | Комплектация без НДС | Стоимость комплектации без НДС, руб | расшифровка позиций 1/0 | 1 | 1СШ | 2СШ
| КСО-204 сх7ВВ-Линия, Шинный разъединитель: РВФЗ-10/1000, Вакуумный выключатель: VM12-10-20/1000, Блок управления: CVM 1.2 ВЕАШ468389.001-01, Микропроцессорная защита: АГАТ 200. А, Трансформаторы тока: 3хТПЛ-10 200/5 0,5S/10P, Линейный разъединитель: РВЗ-10/1000, Прибор учёта: Меркурий 234 АRTM(Х)2-00 (D)PBR.G, Трансформатор тока нулевой последовательности: ТЗЛМ-1 | 0 | 636183 | 2544732 | 409844 | 1639376
| КСО-204 сх7ВВ-Линия, Шинный разъединитель: РВФЗ-10/1000, Вакуумный выключатель: VM12-10-20/1000, Блок управления: CVM 1.2 ВЕАШ468389.001-01, Микропроцессорная защита: АГАТ 200. А, Трансформаторы тока: 3хТПЛ-10 600/5 0,5S/10P, Линейный разъединитель: РВЗ-10/1000, Прибор учёта: Меркурий 234 АRTM(Х)2-00 (D)PBR.G, Трансформатор тока нулевой последовательности: ТЗЛМ-1 | 0 | 636183 | 1272366 | 409844 | 819688
| КСО-204 сх7ВВ-Ввод, Шинный разъединитель: РВФЗ-10/1000, Вакуумный выключатель: VM12-10-20/1000, Блок управления: CVM 1.2 ВЕАШ468389.001-01, Микропроцессорная защита: АГАТ 200. АВ, Трансформаторы тока: 3хТПЛ-10 1000/5 0,5S/10P, Линейный разъединитель: РВЗ-10/1000, Прибор учёта: Меркурий 234 АRTM(Х)2-00 (D)PBR.G, Ограничитель перенапряжения: 3хОПН-П-6/7.2/10/550 | 0 | 645846 | 1291692 | 418628 | 837256
| КСО-204 сх15-400-ТСН, Шинный разъединитель: РВФЗ-10/1000, Трансформатор собственных нужд: ТЛС-25, 3хПатрон ПТ | 0 | 504607 | 1009214 | 296723 | 593446
| КСО-204 сх13-400-ТН, Шинный разъединитель: РВФЗ-10/1000, Микропроцессорная защита: АГАТ 200. В, Линейный разъединитель: ЗР-10, Трансформатор напряжения: НАМИТ-6, Ограничитель перенапряжения: 3хОПН-П-6/7.2/10/550 | 0 | 446484 | 892968 | 262545 | 525090
| КСО-204 сх3ВВ-СВ, Шинный разъединитель: РВФЗ-10/1000, Вакуумный выключатель: VM12-10-20/1000, Блок управления: CVM 1.2 ВЕАШ468389.001-01, Микропроцессорная защита: АГАТ 200. АВ, Трансформаторы тока: 3хТПЛ-10 800/5 0,5S/10P | 0 | 597437 | 597437 | 374620 | 374620
| КСО-204 сх24-1000-СР, Шинный разъединитель: РВФЗ-10/1000 | 0 | 135526 | 135526 | 79693 | 79693
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 |  |  |  | 4869169
0

## Прайсы
Трансформатортока | без НДС | [7 empty] | Разъединитель | [9 empty] | ТТнулевойпоследлвательности | [8 empty] | ТН | [8 empty] | ОПН |  |  |  |  | МПЗ |  |  |  |  | Блокуправления |  |  |  | ТСН | [8 empty] | ТН | [75 empty] | 211
Код | ТТ | Цена | Дата | код1с | код2с | код3с | код4с | категория | Код | РВЗ | Цена | Дата | Основание | код1с | код2с | код3с | код4с | категория | Код | ТТНП | Поле1 | Дата | код1с | код2с | код3с | код4с | категория | Код | ТН | цена | Дата | код1с | код2с | код3с | код4с | категория | Код | ОПН | Цена | Дата | Основание | Код | МПЗ | Цена | Дата | Основание | Код | БУ | цена | дата | Код | ТСН | Цена | Дата | код1с | код2с | код3с | код4с | категория | Код | ТН | цена | Дата | код1с | код2с | код3с | код4с | категория | Код | Выкл | цена | дата | место применения | Код | Доп | Цена | Дата | Основание | код1с | код2с | код3с | код4с | категория | Код | Накладные | Цена | Дата | Код | счетчик | ном ток | цена | дата | ШСН | Код | ПТ | Прайс код | Ном ток | цена | дата | Код | КодСхема | ТИП | Схема | Назначение | ШР | Вакуумник | БУ | МПЗ | колТТ | ТТ | ЛР | Счетчик | ТН | ТСН | ПТ | ОПН | ТТНП | ШСН | Код | Имя | Цена | Дата | Ном. Ток | Сечение (Сu) | Вес 1 п/м, кг | Ном. Ток | Цена 1 п/м (фазы) |  | Ном. Ток | Сечение (Al) | Вес 1 п/м, кг | Ном. Ток | Цена 1 п/м (фазы) |  | 630/1000 | 630/1000 | 1600
81 | ТПЛ-10 50/5 0,2S/0,5S/10P | 25800 | 2024-11-18 | [5 empty] | 1 | РВЗ-10/630 | 17670 | 2025-01-23 | 1899-12-31 | ЭБ000003959 | ЭБ000003958 |  |  | 3 | 1899-12-31 | ТЗЛМ-1 | 3450 | 2024-10-07 | Э0000001052 | м0000004378 | м0000004379 | Э0000000969 | 3 | 9 | 3хЗНОЛП-ЭК-10 М1ТА | 96400 | 2021-04-15 |  |  |  |  | 3 | 1 | ОПН РТ/TEL 10/10,5 | 4752 | 2024-01-22 | 1899-12-31 | 13 | «Орион-БПМ» | 16400 | 2019-02-22 | 1899-12-31 | 5 | TER_CM_16_1(220_4) | 42560 | 2025-06-18 | 1900-01-16 | ОЛСП-0,63 | 39432 | 2024-11-18 | [5 empty] | 9 | 3хЗНОЛП-ЭК-10 М1ТА | 96400 | 2021-04-15 |  |  |  |  | 3 | 90 | ISM15_LD_8(200_1)- 10-20/1000 | 183040 | 2025-06-18 | КСО204, КСО204м | 69 | ET-331 | 13871 | 2015-12-25 | 1900-01-01 |  |  |  |  | 5 | 2 | ФОТ КСО-204 | 42986.475 | 2025-03-20 | 22 | A1802RAL-P4G-DW-4 | 5 | 35203 | 2016-03-03 | 48963 | 1 | 3хПатрон ПТ |  |  | 3030 | 2022-03-18 | 1 | 1 | КСО-204м | 1ВВ | Линия | РВЗ-10/630 | ESQ ВВ(F)-12-25/630 |  | АГАТ 200. А | 2 | ТЛО-10 600/5 0,5/10P | [6 empty] | ТЗЛК-0,66-70 |  | 1 | Цена AL. за 1 кг | 350 | 2025-11-05 | 400 | 4х30 (Сu) | 1.08 | 400 | 1319 | Cu | 400 | 4х40 (Ал) | 0.43 | 400 | 188 | AL | 1 | 1 | 1
82 | ТПЛ-10 75/5 0,2S/0,5S/10P | 25800 | 2024-11-18 | [5 empty] | 2 | РВЗ-10/1000 | 22568 | 2025-01-23 | 1899-12-31 | ЭБ000003956 |  |  |  | 3 | 1900-01-01 | CSH-120 | 12810 | 2015-02-27 |  |  |  |  | 3 | 10 | 3хЗНОЛП-ЭК-6 М1ТА | 93300 | 2021-04-15 |  |  |  |  | 3 | 2 | ОПН РТ/TEL 10/11,5 | 4752 | 2024-01-22 | 1899-12-31 | 108 | TOP-200Л-22-3132 | 179071 | 2024-08-02 | 1900-01-01 | 6 | TER_CM_16_2(220_4) | 49420 | 2025-06-18 | 13 | ОЛСП-1,25 | 41952 | 2024-11-18 | м0000004340 | м0000004341 |  |  | 3 | 10 | 3хЗНОЛП-ЭК-6 М1ТА | 93300 | 2021-04-15 |  |  |  |  | 3 | 91 | ВВУ-СЭЩ-ПЭ-10-20/1000 | 115000 | 2012-08-13 | КСО204, КСО204м | 12 | ET431 | 14542 | 2015-12-25 | 1900-01-01 |  |  |  |  | 5 | 4 | Корпус КСО-204 | 37680 | 2021-04-15 | 20 | A1802RL-P4G-DW-4 | 5 | 30923 | 2016-03-03 |  | 2 | 3хПатрон ПН |  |  | 611.79 | 2012-07-25 | 2 | 2 | КСО-204м | 2ВВ | Линия | РВЗ-10/630 | ESQ ВВ(F)-12-25/630 |  | АГАТ 200. А | 3 | ТЛО-10 600/5 0,5/10P | [6 empty] | ТЗЛК-0,66-70 |  | 2 | Цена Cu за 1 кг | 1110 | 2026-01-14 | 630 | 5х40 (Сu) | 1.8 | 630 | 2198 | Cu | 630 | 5х50 (Ал) | 0.68 | 630 | 298 | AL | 8 | 8 | 8
83 | ТПЛ-10 100/5 0,2S/0,5S/10P | 25800 | 2024-11-18 | [5 empty] | 3 | РВФЗ-10/630 | 23259.5 | 2024-02-08 | 1899-12-31 | ЭБ000003962 |  |  |  | 3 | 1900-01-02 | ТЗРЛ-70 | 9500 | 2015-02-03 | м0000004389 |  |  |  | 3 | 1 | 3хЗНОЛП-ЭК-10 М1Т | 86292 | 2024-11-18 | м0000004325 |  |  |  | 3 | 3 | ОПН РТ/TEL 6/6,9 | 4032 | 2024-01-22 | 1899-12-31 | 136 | VAMP50-3AAA3BBD | 78539 | 2015-09-29 | 1900-01-01 | 9 | CVM 1.1 ВЕАШ468389.001 | 26520 | 2024-01-09 | 7 | ТЛС-16 | 167000 | 2024-11-08 | Э0000000970 |  |  |  | 3 | 1 | 3хЗНОЛП-ЭК-10 М1Т | 86292 | 2024-11-18 | м0000004325 |  |  |  | 3 | 92 | ВВТ-10-20/1000 | 127083 | 2022-03-14 | КСО204, КСО204м | 39 | GPRS-модем Link ST100, блок питания, Антена на магнитном основании | 16000 | 2022-06-02 | 1900-01-02 |  |  |  |  | 5 | 9 | ФОТ ЩО | 21160.2825 | 2025-03-20 | 34 | A1805RAL-P4GB-DW-4 | 5 | 31610 | 2016-03-03 | [7 empty] | 3 | 5 | КСО-204м | 5ВВ | СВ | РВЗ-10/630 | ESQ ВВ(F)-12-25/630 |  | АГАТ 200. АВ | 3 | ТЛО-10 600/5 0,5/10P | [8 empty] | 3 | Монтаж СШ (Ал.) | 1.25 | 2012-01-01 | 1000 | 6х60 (Сu) | 3.24 | 1000 | 3956 | Cu | 1000 | 8х60 (Ал) | 1.3 | 1000 | 569 | AL | 4 | 4 | 8
84 | ТПЛ-10 150/5 0,2S/0,5S/10P | 25800 | 2024-11-18 | [5 empty] | 4 | РВФЗ-10/1000 | 34320 | 2024-02-08 | 1899-12-31 | ЭБ000003961 |  |  |  | 3 | 1900-01-03 | ТЗРЛ-100 | 10100 | 2017-09-07 | м0000004386 |  |  |  | 3 | 2 | 3хЗНОЛП-ЭК-6 М1Т | 83472 | 2024-11-18 | м0000004327 |  |  |  | 3 | 4 | ОПН РТ/TEL 6/7,2 | 4032 | 2024-01-22 | 1899-12-31 | 103 | VAMP52 (базовый блок, 220В,RJ-45 Ethernet) | 80366.48 | 2014-04-07 | 1899-12-31 | 10 | CVM 1.2 ВЕАШ468389.001-01 | 29620 | 2024-01-09 | 8 | ТЛС-25 | 214000 | 2024-11-08 | Э0000000910 |  |  |  | 3 | 2 | 3хЗНОЛП-ЭК-6 М1Т | 83472 | 2024-11-18 | м0000004327 |  |  |  | 3 | 93 | ВВТ-10-20/630 | 125000 | 2022-07-05 | КСО204, КСО204м | 29 | GSM-шлюз Меркурий 228 | 10268.5 | 2016-01-27 | [5 empty] | 5 | 11 | Корпус КСО-393 | 10803 | 2021-04-15 | 23 | A1805RAL-P4G-DW-4 | 5 | 29830 | 2016-03-03 | [7 empty] | 4 | 6 | КСО-204м | 6ВВ | Ввод | РВЗ-10/630 | ESQ ВВ(F)-12-25/630 |  | АГАТ 200. АВ | 2 | ТЛО-10 600/5 0,5/10P | РВЗ-10/630 |  |  | ОЛСП1,25М2 |  |  | ТЗЛК-0,66-70 |  | 4 | Монтаж СШ (Сu) | 1.1 | 2012-01-01 | [12 empty] | AL | Cu | Cu
85 | ТПЛ-10 200/5 0,2S/0,5S/10P | 25800 | 2024-11-18 | [5 empty] | 5 | ВНА-10/630 с ПР-10 | 23210 | 2025-01-23 | 1899-12-31 | ЭБ000001297 | ЭБ000001298 | ЭБ000001301 | ЭБ000001303 | 3 | 1900-01-04 | ТЗРЛ-125 | 10600 | 2015-02-03 | м0000004387 |  |  |  | 3 | 3 | НТМИ-10 | 26961 | 2012-01-01 | Э0000000906 |  |  |  | 3 | 5 | ОПН РB/TEL 10/12,6 | 3769 | 2025-02-11 | 1899-12-31 | 147 | АГАТ 200. А | 70833 | 2025-01-20 | 1900-01-01 | 11 | КЭПС-В-6Т | 29688 | 2022-04-14 | 9 | ТЛС-40 | 235000 | 2024-11-08 | Э0000000398 | Э0000000569 |  |  | 3 | 3 | НТМИ-10 | 26961 | 2012-01-01 | Э0000000906 |  |  |  | 3 | 94 | ВВР-10-20/630 | 125000 | 2022-12-28 | КСО204, КСО204м | 60 | MES 114F (220В ПОСТОЯННОГО, ПЕРЕМЕННОГО ТОКА) | 28423.12 | 2015-03-05 | [5 empty] | 5 | 13 | ФОТ КСО-393 | 6823.3725 | 2025-03-20 | 73 | A1805RALXQV-P4G1B1-DW-4 | 5 | 64740 | 2020-03-06 | [7 empty] | 5 | 61 | КСО-204м | 6.1ВВ | Ввод | РВЗ-10/630 | ESQ ВВ(F)-12-25/630 |  | АГАТ 200. АВ | 2 | ТЛО-10 600/5 0,5/10P | РВЗ-10/630 |  |  | ОЛСП1,25М2 |  | ОПН РТ/TEL 10/11,5 | ТЗЛК-0,66-70 | [17 empty] | 188 | 1319 | 1319
86 | ТПЛ-10 300/5 0,2S/0,5S/10P | 24720 | 2024-11-18 | [5 empty] | 6 | ВНА-10/630п с ПР-10 | 31390 | 2025-01-23 | 1899-12-31 | ЭБ000001304 | ЭБ000001305 |  |  | 3 | 1900-01-05 | ТЗРЛ-200 | 12300 | 2015-02-03 | м0000004388 |  |  |  | 3 | 4 | НТМИ-6 | 24370 | 2012-01-01 | Э0000000906 |  |  |  | 3 | 6 | ОПН РB/TEL 6/7,6 | 2899 | 2025-02-11 | 1899-12-31 | 163 | АГАТ 200. АВ | 79167 | 2025-01-20 | 1900-01-01 |  |  |  |  | 10 | ТЛС-63 | 285000 | 2024-11-08 |  |  |  |  | 3 | 4 | НТМИ-6 | 24370 | 2012-01-01 | Э0000000906 |  |  |  | 3 | 98 | ВВР-10-20/1000 | 123333 | 2023-07-20 | КСО204, КСО204м | 68 | PAC3200 | 32250 | 2015-11-18 | [5 empty] | 5 | 14 | Накладные К-104 | 164401.8233 | 2025-03-20 | 21 | A1805RL-P4G-DW-4 | 5 | 25356 | 2016-03-03 | [7 empty] | 6 | 7 | КСО-204м | 7ВВ | Линия | РВЗ-10/630 | ESQ ВВ(F)-12-25/630 |  | АГАТ 200. А | 3 | ТЛО-10 600/5 0,5/10P | РВЗ-10/630 | [5 empty] | ТЗЛК-0,66-70 | [17 empty] | 2384 | 17584 | 17584
87 | ТПЛ-10 400/5 0,2S/0,5S/10P | 24720 | 2024-11-18 | [5 empty] | 7 | ВНА-10/630 СЭЩ | 14723.5 | 2012-07-19 | [5 empty] | 3 | 1900-01-06 | ТЗЛЭ-125 | 8800 | 2015-02-03 | м0000004383 |  |  |  | 3 | 5 | НАМИТ-6 | 37950 | 2015-03-12 | м0000004410 |  |  |  | 3 | 7 | РВО-10 | 1900 | 2019-09-24 |  | 154 | АГАТ 200. АВЭ | 39500 | 2019-12-09 | 1899-12-31 |  |  |  |  | 15 | ТМГ-16 | 100500 | 2024-11-08 | [5 empty] | 5 | НАМИТ-6 | 37950 | 2015-03-12 | м0000004410 |  |  |  | 3 | 99 | ВВР-10-20/1600 | 132203 | 2018-08-30 | КСО204, КСО204м | 63 | Satec PM130EH Plus | 36632 | 2015-03-12 | [5 empty] | 5 | 15 | Корпус К-104 | 75766 | 2021-04-15 | 63 | BINOM339iU3.57I3.5 | 5 | 151866 | 2017-09-07 | [7 empty] | 7 | 8 | КСО-204м | 8ВВ | Линия | РВЗ-10/630 | ESQ ВВ(F)-12-25/630 |  | АГАТ 200. А | 2 | ТЛО-10 600/5 0,5/10P | РВЗ-10/630 | [5 empty] | ТЗЛК-0,66-70 | [17 empty] | 2276 | 15824 | 31648
88 | ТПЛ-10 500/5 0,2S/0,5S/10P | 24720 | 2024-11-18 | [5 empty] | 8 | ВНА-10/630п СЭЩ | 19057.5 | 2012-07-19 | [5 empty] | 3 | 1900-01-07 | ТЗЛК-0,66-70 | 1950 | 2017-02-01 | м0000004376 |  |  |  | 3 | 6 | НАМИТ-10 | 37950 | 2015-03-12 | м0000004331 | м0000004332 |  |  | 3 | 8 | РВО-6 | 1800 | 2024-10-03 |  | 153 | АГАТ 200. В | 70833 | 2025-01-20 | 1900-01-01 |  |  |  |  | 2 | ТМГ-25 | 111000 | 2024-11-08 | м0000004432 | м0000004433 |  |  | 3 | 6 | НАМИТ-10 | 37950 | 2015-03-12 | м0000004331 | м0000004332 |  |  | 3 | 100 | ISM15_Shell-31,5/2000 | 270762 | 2025-02-11 | КСО204, КСО204м | 50 | Satec PM130p plus 5-50hz-h-acdc-870 | 17082 | 2020-09-10 | 1900-01-01 |  |  |  |  | 5 | 16 | ФОТ К-104 | 102750.795 | 2025-03-20 | 54 | Альфа AV10-RAL-P14B-4 | 5 | 15695 | 2016-03-03 | [7 empty] | 8 | 81 | КСО-204м | 8.1ВВ | Линия | РВЗ-10/630 | ESQ ВВ(F)-12-25/630 |  | АГАТ 200. А | 2 | ТЛО-10 600/5 0,5/10P | РВЗ-10/630 |  |  |  |  | ОПН РТ/TEL 10/11,5 | ТЗЛК-0,66-70 | [17 empty] | 4848 | 34727 | 50551
89 | ТПЛ-10 600/5 0,2S/0,5S/10P | 24720 | 2024-11-18 | [5 empty] | 9 | Зазем РВЗ-И-10/31,5-150 | 34717.826 | 2019-03-12 | 1899-12-31 |  |  |  |  | 3 | 1900-01-09 | ТЗЛКР-0,66-70 | 6095 | 2024-11-18 | [5 empty] | 7 | ЗНОЛП-ЭК-6 М1 | 14800 | 2021-07-29 |  |  |  |  | 3 | 9 | ОПН 10кВ | 1410 | 2014-04-17 |  | 162 | АГАТ 200. ДЭ | 100000 | 2025-08-19 | 1899-12-31 |  |  |  |  | 3 | ТМГ-40 | 125300 | 2024-11-08 | Э0000000973 |  |  |  | 3 | 7 | ЗНОЛП-ЭК-6 М1 | 14800 | 2021-07-29 |  |  |  |  | 3 | 104 | VF12-S-10-20/630 | 132990 | 2023-01-20 | КСО204, КСО204м | 55 | SDM-TC65 (с блоком питания и антеной) | 7500 | 2014-04-07 | 1899-12-31 |  |  |  |  | 5 | 18 | Тележка К-104 | 87224 | 2025-03-20 | 53 | Матрица NP 73L.3-5-2 | 5 | 8563 | 2015-03-05 | [7 empty] | 9 | 9 | КСО-204 | 9-400 | Линия | РВЗ-10/630 | [9 empty] | 3хПатрон ПТ
90 | ТПЛ-10 800/5 0,2S/0,5S/10P | 24720 | 2024-11-18 | [5 empty] | 10 | ЗР-10 | 11519 | 2025-01-23 | 1899-12-31 | ЭБ000001601 |  |  |  | 3 | 1900-01-10 | ТЗЛКР-0,66-100 | 6670 | 2024-11-18 | [5 empty] | 8 | ЗНОЛП-ЭК-10 М1 | 15700 | 2021-07-29 |  |  |  |  | 3 | 10 | ОПН 6кВ | 1410 | 2014-04-17 |  | 159 | АГАТ-100 | 45833 | 2025-01-20 | [5 empty] | 4 | ТМГ-63 | 147600 | 2024-11-08 | м0000004435 | м0000004436 |  |  | 3 | 8 | ЗНОЛП-ЭК-10 М1 | 15700 | 2021-07-29 |  |  |  |  | 3 | 114 | Вакуумный контактор UVC 64 CX1 стац 400А | 73580 | 2021-03-12 | КСО204 | 80 | SIMEAS 7KG77500AA03-0AA0 | 36500 | 2017-03-17 | [5 empty] | 5 | 19 | Корпус КСО-211 | 105556 | 2021-04-15 | 40 | Матрица NP541.58Т, 0,5S/2,0 | 5 | 7622 | 2012-09-12 | [7 empty] | 10 | 10 | КСО-204 | 10 | Линия | РВЗ-10/630 | [5 empty] | ВНА-10/630п с ПР-10
91 | ТПЛ-10 1000/5 0,2S/0,5S/10P | 24720 | 2024-11-18 | [5 empty] | 11 | РВ-10/630 | 14950 | 2025-01-23 | 1899-12-31 | ЭБ000003954 |  |  |  | 3 | 1900-01-11 | ТЗЛКР-0,66-125 | 8165 | 2024-11-18 | [6 empty] | 3хЗНОЛП-ЭК-3_М1 | 42102 | [5 empty] | 3 | 12 | ОПН KP/TEL 6/6,9 | 2888 | 2024-01-22 | 1899-12-31 | 175 | Алтей-01-220-4IT-4U-IO-RSTX-Arc-IoT | 175250 | 2025-02-11 | [5 empty] | 14 | ТСКС-16 | 146500 | 2024-11-08 |  |  |  |  | 3 |  | 3хЗНОЛП-ЭК-3_М1 | 42102 | [5 empty] | 3 | 115 | ВЭ/TER_VCB15_LD8_RD-20/1000 | 308116 | 2024-11-28 | К104 | 49 | SPA-ZC17MM2A | 33248 | 2013-09-05 | [5 empty] | 5 | 20 | ФОТ КСО-211 | 55803.0375 | 2025-03-20 | 52 | Матрица NP73e.3-9-1 | 5 | 22000 | 2014-04-07 | [7 empty] | 11 | 12 | КСО-204 | 12-630ТН | ТН | РВЗ-10/630 |  |  | АГАТ 200. В |  |  | РВФЗ-10/630 |  | 3хЗНОЛП-ЭК-10 М1Т |  |  | ОПН РТ/TEL 10/11,5
92 | ТПЛ-10 1500/5 0,2S/0,5S/10P | 24720 | 2024-11-18 | [5 empty] | 12 | РВЗ-10/400 | 16367 | 2025-01-23 | 1899-12-31 |  |  |  |  | 3 | 1900-01-12 | ТЗЛКР-0,66-200 | 10120 | 2024-11-18 | [6 empty] | НОЛ-ЭК-10 М1 6000/100-0,5-50 | 19000 | 2021-10-07 |  |  |  |  | 3 | 13 | ОПН KP/TEL 10/11,5 | 4032 | 2024-01-22 | 1899-12-31 | 172 | Бастион МПЗ-03 | 127500 | 2024-08-15 | 1899-12-31 |  |  |  |  | 5 | ТСКС-25 | 213250 | 2024-11-08 | м0000004490 |  |  |  | 3 |  | НОЛ-ЭК-10 М1 6000/100-0,5-50 | 19000 | 2021-10-07 |  |  |  |  | 3 | 116 | ВЭ/TER_VCB15_LD8_RD-20/630 | 308116 | 2024-11-28 | К104 | 73 | TER_Cbunit_ManGen_1 | 21665.52 | 2024-04-25 | 1899-12-31 |  |  |  |  | 5 | 21 | RamBlock | 68900 | 2015-01-30 | 2 | Меркурий 230 AR-00 С (R) | 5 | 4091 | 2021-04-28 | [7 empty] | 12 | 121 | КСО-204 | 12.1-630ТН | ТН | РВЗ-10/630 |  |  | АГАТ 200. В |  |  | РВФЗ-10/630 |  | 3хЗНОЛП-ЭК-10 М1Т |  |  | ОПН РТ/TEL 10/11,5
93 | ТПЛ-10 50/5 0,5S/0,5/10P | 24720 | 2024-11-18 | [5 empty] | 13 | ВНВР-10/630-20 | 53991.3 | 2024-03-05 | 1899-12-31 |  |  |  |  | 3 | 1900-01-13 | ТЗЛК-0,66-100 | 5290 | 2024-11-18 | м0000004376 |  |  |  | 3 |  | НОЛ-ЭК-10 М1 3000/100-0,5-50 | 15000 | 2018-01-15 |  |  |  |  | 3 | 14 | ОПНп-35/40,5/10 | 13566 | 2017-03-13 | 1900-01-01 | 174 | Бастион МПЗ-03pro | 118333 | 2024-08-15 | 1899-12-31 |  |  |  |  | 6 | ТСКС-40 | 270400 | 2012-06-16 | м0000004491 | Э0000000520 |  |  | 3 |  | НОЛ-ЭК-10 М1 3000/100-0,5-50 | 15000 | 2018-01-15 |  |  |  |  | 3 | 117 | ВЭ/TER_VCB15_Shell2_RD-31,5/1600 | 448986 | 2024-11-28 | К104 | 51 | UMG 508 | 45000 | 2014-03-17 | 1900-01-02 |  |  |  |  | 5 | 22 | Корпус ПКУ | 34740 | 2021-04-15 | 4 | Меркурий 230 АRT-00 P(Q)С(R)SIDN | 5 | 5653 | 2021-04-28 | [7 empty] | 13 | 13 | КСО-204м | 13-400ТН | ТН | РВЗ-10/630 |  |  | АГАТ 200. В |  |  | ЗР-10 |  | 3хЗНОЛП-ЭК-10 М1Т |  |  | ОПН РТ/TEL 10/11,5
94 | ТПЛ-10 75/5 0,5S/0,5/10P | 24720 | 2024-11-18 | [5 empty] | 14 | ВНВР-10/630-20п | 70216.3 | 2024-03-05 | 1899-12-31 |  |  |  |  | 3 | 1900-01-14 | ТЗЛК-0,66-125 | 6670 | 2024-11-18 | м0000004376 |  |  |  | 3 |  | НАЛИ-НТЗ-6 | 80600 | 2024-10-07 |  |  |  |  | 3 | 15 | ОПНп-27,5/30/10 | 12698 | 2017-03-13 | 1900-01-01 | 173 | Бастион МПЗ-03ТН | 121667 | 2024-08-15 | 1899-12-31 | [14 empty] | НАЛИ-НТЗ-6 | 80600 | 2024-10-07 |  |  |  |  | 3 | 118 | Выдвижной элемент К-104 | 56085 | 2018-08-30 | К104 | 40 | АВР ATS021 (1SDA065523R1) | 44103 | 2013-01-30 | 1900-01-01 |  |  |  |  | 5 | 23 | Накладные ПКУ | 51848.37 | 2025-03-20 | 8 | Меркурий 230 АRT-00 P(Q)С(R)SIGDN | 5 | 18000.58 | 2012-01-01 | [7 empty] | 14 | 14 | КСО-204м | 14-400ТН | ТН | РВЗ-10/630 |  |  | АГАТ 200. В |  |  |  |  | 3хЗНОЛП-ЭК-10 М1Т |  |  | ОПН РТ/TEL 10/11,5
95 | ТПЛ-10 100/5 0,5S/0,5/10P | 24720 | 2024-11-18 | [5 empty] | 17 | РВЗ-СЭЩ-10/1600 | 24200 | 2014-03-13 | [5 empty] | 3 | 1900-01-15 | ТЗЛК-0,66-200 | 8970 | 2024-11-18 | м0000004376 |  |  |  | 3 |  | НАЛИ-НТЗ-10 | 80600 | 2024-10-07 |  |  |  |  | 3 | 16 | ОПНп-3/550/3,6 | 1690 | 2018-05-04 |  | 24 | Без МПЗ | 10000 | 2012-06-08 | [15 empty] | НАЛИ-НТЗ-10 | 80600 | 2024-10-07 |  |  |  |  | 3 | 119 | ВЭ/VD4-10-25/1000 | 207500 | 2013-06-07 | К104 | 52 | АВР-3/3-22 | 11500 | 2022-06-02 | [5 empty] | 5 | 24 | ФОТ ПКУ | 32073.93 | 2025-03-20 | 3 | Меркурий 230 АRT-00 С (R)N | 5 | 6113 | 2024-04-24 | [7 empty] | 15 | 15 | КСО-204м | 15-400ТСН | ТСН | РВЗ-10/630 | [8 empty] | ТМГ-25 | 3хПатрон ПТ
96 | ТПЛ-10 150/5 0,5S/0,5/10P | 24720 | 2024-11-18 | [5 empty] | 18 | РВФЗ-СЭЩ-10/1600 | 24200 | 2014-03-13 | [5 empty] | 3 | 1900-01-16 | ТЗЛК-0,66-70 | 5060 | 2024-11-18 | [6 empty] | НАЛИ-ЭК 6 М4 | 92690 | 2024-11-18 |  |  |  |  | 3 | 17 | ОПН-П-10/12/10/550 | 1900 | 2025-02-05 | 1899-12-31 | 141 | БЗП-01 | 35000 | 2016-08-29 | 1900-01-01 | [14 empty] | НАЛИ-ЭК 6 М4 | 92690 | 2024-11-18 |  |  |  |  | 3 | 120 | ВЭ К-104М с ВВР-10-20/1000 | 272600 | 2025-08-13 | К104 | 7 | Амперметр | 1596 | 2021-07-30 |  | ЭБ000000360 | ЭБ000000361 | ЭБ000000367 | ЭБ000000371 | 5 | 25 | OptiboxM | 37680 | 2018-07-04 | 6 | Меркурий 230 АRT2-00 P(Q)С(R)SIDN | 5 | 8926.32 | 2012-01-01 | [7 empty] | 16 | 31 | КСО-204м | 31-400 | ЗСШ | [6 empty] | ЗР-10
97 | ТПЛ-10 200/5 0,5S/0,5/10P | 24720 | 2024-11-18 | [5 empty] | 19 | РВЗ-10/1600 | 45050.8 | 2025-02-14 | [5 empty] | 3 | [10 empty] | НАЛИ-ЭК 10 М4 | 92690 | 2024-11-18 |  |  |  |  | 3 | 18 | ОПН-П-6/7.2/10/550 | 1900 | 2025-02-05 | 1899-12-31 | 29 | БИМ 2130.55 АДР01 | 47500 | 2012-02-20 | [15 empty] | НАЛИ-ЭК 10 М4 | 92690 | 2024-11-18 |  |  |  |  | 3 | 121 | ВЭ К-104М с ВВР-10-20/1600 | 296200 | 2025-08-13 | К104 | 97 | Амперметр цифровой AD-721 | 1526 | 2021-09-21 | [5 empty] | 5 | 26 | ЩО-70-1 | 16660 | 2025-03-20 | 9 | Меркурий 230 АRT2-00 PСSIGDN | 5 | 20000.36 | 2012-01-01 | [7 empty] | 17 | 41 | КСО-204м | 4.1ВВ | СВ | РВЗ-10/630 | ESQ ВВ(F)-12-25/630 |  | Сириус - 2-С-БПТ | 2 | ТЛО-10 600/5 0,5/10P
98 | ТПЛ-10 300/5 0,5S/0,5/10P | 24720 | 2024-11-18 | [5 empty] | 20 | РВФЗ-10/1600 | 75900 | 2025-02-14 | [5 empty] | 3 | [10 empty] | НАЛИ-ЭК-6-М6П—0.5/3P-75/400-6000-100/100 У2 (антирезонансный) | 97865 | 2024-11-18 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 30 | БИМ 5160.00 АДР01С1 | 24698 | 2012-02-20 | [15 empty] | НАЛИ-ЭК-6-М6П—0.5/3P-75/400-6000-100/100 У2 (антирезонансный) | 97865 | 2024-11-18 |  |  |  |  | 3 | 122 | ВЭ К-104М с ВВР-10-20/630 | 261000 | 2025-08-13 | К104 | 19 | Амперметр цифровой ЩП02М 100/5 с RS485 | 8112.5 | 2012-07-19 | [5 empty] | 5 | 27 | ЩО-70-2 | 16660 | 2025-03-20 | 61 | Меркурий 230 АRTM2-00 RB.R | 5 | 13480 | 2021-04-28 | [7 empty] | 18 | 122 | КСО-204м | 12.2-630ТН | ТН | РВЗ-10/630 |  |  | АГАТ 200. В |  |  |  |  | 3хЗНОЛП-ЭК-10 М1Т |  |  | ОПН РТ/TEL 10/11,5
99 | ТПЛ-10 400/5 0,5S/0,5/10P | 24720 | 2024-11-18 | [25 empty] | НАЛИ-ЭК–10–М6П–0,5/3P–30/50–10000–100/100 УХЛ3 (антирезонансный) | 97865 | 2024-11-18 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 164 | БМРЗ-100 | 78960 | 2023-01-19 | 1899-12-31 | [14 empty] | НАЛИ-ЭК–10–М6П–0,5/3P–30/50–10000–100/100 УХЛ3 (антирезонансный) | 97865 | 2024-11-18 |  |  |  |  | 3 | 123 | ВЭ К-104М с ВВР-10-31,5/1600 | 386685 | 2025-08-13 | К104 | 27 | АСЕ-949-2 | 11127.14 | 2015-03-05 | [5 empty] | 5 | 28 | ЩО-70-3 | 16660 | 2025-03-20 | 1 | Меркурий 230 АМ-00 | 5 | 2302 | 2021-04-28 | [7 empty] | 19 | 151 | КСО-204м | 15.1-400ТСН | ТСН | РВЗ-10/630 | [8 empty] | ТЛС-16 | 3хПатрон ПТ
100 | ТПЛ-10 500/5 0,5S/0,5/10P | 24720 | 2024-11-18 | [38 empty] | 38 | БМРЗ-101-2-Д-КЛ-01 | 107376 | 2023-01-19 | 1899-12-31 | [22 empty] | 124 | Shell2-1 2000A на тележке К-104 | 240230 | 2018-09-17 | К104 | 3 | БАВ/TEL-220-02 | 6142.5 | 2012-12-18 | [5 empty] | 5 | 29 | ЩО-НКУ | 16660 | 2025-03-20 | 77 | Меркурий 234 ARTMX2-03 (D)PBR.G | 5 | 18616 | 2024-01-19 | [7 empty] | 21 | 241 | КСО-204м | 24.1-600 | СР | РВЗ-10/630
101 | ТПЛ-10 600/5 0,5S/0,5/10P | 24720 | 2024-11-18 | [38 empty] | 62 | БМРЗ-102-2-Д-КЛ-01 | 107376 | 2023-01-19 | 1899-12-31 | [22 empty] | 126 | ВЭ/TER_VCB15_Shell2_RD-31,5/2000 | 493479 | 2024-11-28 | К104 | 6 | БИН | 12900 | 2022-04-11 | [5 empty] | 5 | 31 | Корпус КСО-204м | 37680 | 2021-04-15 | 57 | Меркурий 234 АRT-00 P | 5 | 6250 | 2021-04-28 | [7 empty] | 22 | 282 | КСО-204м | 28.2А | СР+ШСН | РВЗ-10/630 | [12 empty] | ШСН
102 | ТПЛ-10 800/5 0,5S/0,5/10P | 24720 | 2024-11-18 | [38 empty] | 63 | БМРЗ-103-2-Д-ВВ-01 | 107376 | 2023-01-19 | 1899-12-31 | [22 empty] | 135 | Касетный элемент КСО211 | 29200 | 2012-11-20 | КСО211 | 117 | БИН СКВН-2 | 6530 | 2025-09-04 | [5 empty] | 5 | 32 | Накладные КСО-211 Линия | 128902.095 | 2025-03-20 | 58 | Меркурий 234 АRT2-00 P | 5 | 10031 | 2021-04-28 | [7 empty] | 23 | 283 | КСО-204м | 28.3А | СР+ШСН | РВЗ-10/630 | [12 empty] | ШСН
103 | ТПЛ-10 1000/5 0,5S/0,5/10P | 24720 | 2024-11-18 | [38 empty] | 37 | БМРЗ-103-2-Д-СВ-01 | 107376 | 2023-01-19 | 1899-12-31 | [22 empty] | 136 | КВЭ (Бриз) ВВТ-10-20/630 | 141629.2 | 2019-02-18 | КСО211 | 2 | БМВ-12/28-02 | 10845 | 2012-12-18 |  | ЭБ000000508 |  |  |  | 5 | 33 | Накладные КСО-211 Ввод | 128902.095 | 2025-03-20 | 72 | Меркурий 234 АRTM(Х)2-00 (D)PBR.G | 5 | 17540 | 2024-04-24 | [7 empty] | 24 | 32 | КСО-204м | 31-400 | ЗСШ | [6 empty] | ЗР-10
104 | ТПЛ-10 1500/5 0,5S/0,5/10P | 24720 | 2024-11-18 | [38 empty] | 89 | БМРЗ-104-2-Д-ТН-01 | 107376 | 2023-01-19 | 1899-12-31 | [22 empty] | 137 | КВЭ (Бриз) ВВТ-10-20/1000 | 146458.3 | 2019-02-18 | КСО211 | 100 | БП 220/24-2 | 12480 | 2023-01-19 | [5 empty] | 5 | 34 | Накладные КСО-211 Линия к ТР | 128902.095 | 2025-03-20 | 56 | Меркурий 234 АRTM2-03 PBR.R | 5 | 12912 | 2022-06-03 | [7 empty] | 25 | 84 | КСО-204м | 8.4ВВ | Ввод | РВ-10/630 | ESQ ВВ(F)-12-25/630 |  | АГАТ 200. АВ | 2 | ТЛО-10 600/5 0,5/10P | ЗР-10 | СЭТ-4ТМ.03М.05 | 3хЗНОЛП-ЭК-10 М1ТА |  |  | ОПН РТ/TEL 10/11,5
105 | ТПЛ-10 50/5 0,5/10P | 20760 | 2024-11-18 | [38 empty] | 129 | БМРЗ-121-2-Д-КЛ-01 | 127008 | 2023-01-19 | 1899-12-31 | [22 empty] | 140 | КВЭ/VF-12-S-10-20/630 | 140859 | 2019-03-12 | КСО211 | 99 | БПК-5М-Т | 69120 | 2023-01-19 | [5 empty] | 5 | 35 | Накладные КСО-211 ТН | 128902.095 | 2025-03-20 | 78 | Милур 307S.11-GRR-2 | 5 | 21580 | 2025-02-05 | [7 empty] | 26 | 311110 | КСО-393 | 3НПО | Линия |  | Вакуумный контактор UVC 64 CX1 стац 400А |  |  |  |  | РВЗ-10/630 |  |  |  | 3хПатрон ПТ | ОПН РТ/TEL 10/11,5
106 | ТПЛ-10 75/5 0,5/10P | 20760 | 2024-11-18 | [38 empty] | 130 | БМРЗ-122-2-Д-КЛ-01 | 127008 | 2023-01-19 | 1899-12-31 | [22 empty] | 141 | КВЭ/VF-12-S-10-20/800 | 150441 | 2019-03-12 | КСО211 | 98 | БПК-5-Т | 57840 | 2023-01-19 | [5 empty] | 5 | 36 | Накладные КСО-211 ТСН | 128902.095 | 2025-03-20 | 49 | МИР С-03.05T-Е-R- 1Т | 5 | 17400 | 2013-07-16 | [7 empty] | 27 | 39302 | КСО-393 | 02 | Линия | РВЗ-10/630
107 | ТПЛ-10 100/5 0,5/10P | 20760 | 2024-11-18 | [38 empty] | 128 | БМРЗ-123-2-Д-ВВ-01 | 127008 | 2023-01-19 | 1899-12-31 | [22 empty] | 142 | КВЭ/VF-12-S-10-20/1000 | 152232 | 2019-03-12 | КСО211 | 44 | БПТМ 610-01 | 7936 | 2013-03-26 | 1900-01-01 |  |  |  |  | 5 | 37 | Накладные КСО-211 СВ | 128902.095 | 2025-03-20 | 48 | МИР С-03.05T-ЕВ-R-1Т (м) | 5 | 8250 | 2013-07-16 | [7 empty] | 28 | 39303 | КСО-393 | 03 | Линия | ВНА-10/630 с ПР-10
108 | ТПЛ-10 150/5 0,5/10P | 20760 | 2024-11-18 | [38 empty] | 131 | БМРЗ-123-2-Д-СВ-01 | 127008 | 2023-01-19 | 1899-12-31 | [22 empty] | 143 | КВЭ/VF-12-S-10-25/630 | 153437 | 2019-03-12 | КСО211 | 74 | БУАВР СР1007 | 40085 | 2016-05-23 | 1900-01-02 |  |  |  |  | 5 | 38 | Накладные КСО-211 СР | 128902.095 | 2025-03-20 | 47 | МИР С-03.05Т-EBN-R-H | 5 | 9526 | 2013-07-16 | [7 empty] | 29 | 39304 | КСО-393 | 04 | Линия к ТР | ВНА-10/630п с ПР-10 | [9 empty] | 3хПатрон ПТ
109 | ТПЛ-10 200/5 0,5/10P | 20760 | 2024-11-18 | [38 empty] | 132 | БМРЗ-124-2-Д-ТН-01 | 127008 | 2023-01-19 | 1899-12-31 | [22 empty] | 144 | КВЭ/VF-12-S-10-25/800 | 155000 | 2019-03-12 | КСО211 | 8 | Вольтметр | 1439 | 2021-06-07 |  | ЭБ000000717 |  |  |  | 5 | 39 | Накладные КСО-204 Линия | 121319.1 | 2025-03-20 | 76 | МИР С-07.05S-230-5(10)-R-S2T2LQ-D | 5 | 18720 | 2023-12-18 | [7 empty] | 30 | 393041 | КСО-393 | 04Н | Линия | ВНА-10/630п с ПР-10 |  |  |  | 2 | ТЛО-10 150/5 0,5/10P |  |  |  |  | 3хПатрон ПТ
110 | ТПЛ-10 300/5 0,5/10P | 19800 | 2024-11-18 | [38 empty] | 116 | БМРЗ-152-2-Д-БСК-01 | 164200 | 2024-02-09 | 1899-12-31 | [22 empty] | 145 | КВЭ/VF-12-S-10-25/1000 | 157443 | 2019-03-12 | КСО211 | 31 | вольтметр Shnaider СВ3021-250 | 7680 | 2012-09-12 | [5 empty] | 5 | 40 | Накладные КСО-204 Ввод | 121319.1 | 2025-03-20 | 15 | НЕВА СТ413 545 BSPIO22-G3 | 5 | 12250 | 2024-06-06 | [7 empty] | 31 | 39311 | КСО-393 | 11 | ТН | РВЗ-10/630 | [7 empty] | 3хЗНОЛП-ЭК-10 М1Т
111 | ТПЛ-10 400/5 0,5/10P | 19800 | 2024-11-18 | [38 empty] | 112 | БМРЗ-152-2-Д-ВВ-01 | 224200 | 2025-06-23 | 1899-12-31 | [22 empty] | 146 | ВЭ/ВБМ-10-20/630 | 214830 | 2019-05-20 | К104 | 20 | Вольтметр цифровой ЩП02M-11кВ/100В с RS485 | 8112.5 | 2012-07-19 | [5 empty] | 5 | 41 | Накладные КСО-204 Линия к ТР | 121319.1 | 2025-03-20 | 14 | Протон-К ЦМ-02-А-2-234 | 5 | 15000 | 2012-05-10 | [7 empty] | 32 | 39314 | КСО-393 | 14 | СР | РВЗ-10/630
112 | ТПЛ-10 500/5 0,5/10P | 19800 | 2024-11-18 | [38 empty] | 115 | БМРЗ-152-2-Д-КЛ-01 | 224200 | 2025-06-23 | 1899-12-31 | [22 empty] | 147 | VM12-10-20/1000 | 117020 | 2024-01-09 | КСО204, КСО204м | 95 | Дуга-0, 3хдатчика дуги | 49080 | 2024-11-20 | 1899-12-31 |  |  |  |  | 5 | 42 | Накладные КСО-204 ТН | 121319.1 | 2025-03-20 | 16 | Протон-К ЦМ-02-А-3-234 | 5 | 15000 | 2012-05-28
113 | ТПЛ-10 600/5 0,5/10P | 19800 | 2024-11-18 | [38 empty] | 142 | БМРЗ-152-2-Д-КСЗ-01 | 182112 | 2023-09-28 | 1899-12-31 | [22 empty] | 148 | ВБП-10-20/630 | 154312 | 2020-04-08 | КСО204, КСО204м | 105 | Дуговая защита Агат-Дуга | 35833 | 2025-01-20 | [5 empty] | 5 | 43 | Накладные КСО-204 ТСН | 121319.1 | 2025-03-20 | 19 | Протон-К ЦМ-02-К-1-234 | 5 | 30255 | 2012-05-28
114 | ТПЛ-10 800/5 0,5/10P | 19800 | 2024-11-18 | [38 empty] | 113 | БМРЗ-152-2-Д-СВ-01 | 164200 | 2024-02-09 | 1899-12-31 | [22 empty] | 149 | КЭПС-КМ 10-20/1000 | 156496 | 2024-03-06 | КСО204, КСО204м | 107 | Дуговая защита Бастион-ДЗ | 14500 | 2024-08-15 | 1899-12-31 |  |  |  |  | 5 | 44 | Накладные КСО-204 СВ | 121319.1 | 2025-03-20 | 18 | Протон-К ЦМ-02-К-2-234 | 5 | 30255 | 2012-05-28
115 | ТПЛ-10 1000/5 0,5/10P | 19800 | 2024-11-18 | [38 empty] | 114 | БМРЗ-152-2-Д-ТН-01 | 164200 | 2024-02-09 | 1899-12-31 | [22 empty] | 150 | КВЭ/VF12-S-10-20/1600 | 194406 | 2022-05-24 | КСО211 | 115 | Дуговая защита Лайм с 3 датчиками дуги | 27750 | 2025-03-26 | [5 empty] | 5 | 45 | Накладные КСО-204 СР | 121319.1 | 2025-03-20 | 17 | Протон-К ЦМ-02-Т-2-234 | 5 | 24921 | 2012-05-28
116 | ТПЛ-10 1500/5 0,5/10P | 19800 | 2024-11-18 | [38 empty] | 144 | БМРЗ-158-ГР | 225800 | 2025-06-23 | 1900-01-01 | [22 empty] | 151 | ВЭ/ВБСК2-10-20/1000 | 166666 | 2022-07-06 | К104 | 106 | Дуговая защита МИКО-ДЗ ( в комплекте с 3 датчиками ВОД) | 35083 | 2024-06-04 | 1899-12-31 |  |  |  |  | 5 | 46 | Накладные КСО-204м Линия | 121319.1 | 2025-03-20 | 25 | ПСЧ-3АР.07.132.3 | 5 | 3189 | 2012-01-01
117 | ТПЛ-10 50/5 0,5S/10P | 23040 | 2024-11-18 | [38 empty] | 140 | БМЦС-40-21 | 129600 | 2023-01-19 | 1899-12-31 | [22 empty] | 152 | ВБСК-10-20/1000 | 125000 | 2022-07-06 | КСО204 | 26 | Е3855С | 5518 | 2012-08-30 | [5 empty] | 5 | 47 | Накладные КСО-204м Ввод | 121319.1 | 2025-03-20 | 55 | ПСЧ-3ар.07д.132.3 | 5 | 2668 | 2015-07-24
118 | ТПЛ-10 75/5 0,5S/10P | 23040 | 2024-11-18 | [38 empty] | 28 | БЭ2502А0103 (ЭКРА) | 71400 | 2018-05-22 | 1900-01-01 | [22 empty] | 153 | VF12-S-10-20/1600 | 194920 | 2023-01-20 | КСО204, КСО204м | 13 | Е842/1 | 1700 | 2012-06-20 | [5 empty] | 5 | 48 | Накладные КСО-204м Линия к ТР | 121319.1 | 2025-03-20 | 42 | ПСЧ-3АРТ.08 | 5 | 3189 | 2012-01-01
119 | ТПЛ-10 100/5 0,5S/10P | 23040 | 2024-11-18 | [38 empty] | 145 | БЭ2502А0201 (ЭКРА) | 70200 | 2018-05-22 | 1900-01-01 | [22 empty] | 154 | VF12-S-10-20/1000 | 157530 | 2025-02-10 | КСО204, КСО204м | 25 | Е842С | 1600 | 2012-08-30 | [5 empty] | 5 | 49 | Накладные КСО-204м ТН | 121319.1 | 2025-03-20 | 24 | ПСЧ-4АР.05.2 | 5 | 1897 | 2010-12-31
120 | ТПЛ-10 150/5 0,5S/10P | 23040 | 2024-11-18 | [38 empty] | 26 | БЭ2502А0303 (ЭКРА) | 71400 | 2018-05-22 | 1900-01-01 | [22 empty] | 155 | VF12-L-10-A-20/630 | 126270 | 2024-02-07 | КСО204, КСО204м | 75 | Е8494ЭЛ-100-1/5-Вт/Вар-1RS- (4…20мА) Преобразователь активной и реактивной мощности | 12500 | 2016-05-30 | 1899-12-31 |  |  |  |  | 5 | 50 | Накладные КСО-204м ТСН | 121319.1 | 2025-03-20 | 29 | ПСЧ-4ТМ.05М.08 | 5 | 4989 | 2012-07-12
121 | ТПЛ-10 200/5 0,5S/10P | 23040 | 2024-11-18 | [38 empty] | 146 | БЭ2502А0402 с АЧР (ЭКРА) | 69500 | 2018-05-22 | 1900-01-01 | [22 empty] | 156 | ESQ ВВ(F)-12-25/630 | 122905 | 2025-01-20 | КСО204, КСО204м | 66 | Е854В | 4050 | 2015-07-24 | [5 empty] | 5 | 51 | Накладные КСО-204м СВ | 121319.1 | 2025-03-20 | 30 | ПСЧ-4ТМ.05М.12 | 5 | 6498 | 2012-07-25
122 | ТПЛ-10 300/5 0,5S/10P | 23040 | 2024-11-18 | [38 empty] | 27 | БЭ2502А1101 (ЭКРА) | 72000 | 2012-07-02 | [23 empty] | 157 | ISM15_Shell-31,5/1600 | 270762 | 2025-02-11 | КСО204, КСО204м | 77 | Е854ЭЛ -5-200ВУ-4..20мА-1RS | 5890 | 2016-09-02 | [5 empty] | 5 | 52 | Накладные КСО-204м СР | 121319.1 | 2025-03-20 | 31 | ПСЧ-4ТМ.05М.13 | 5 | 6498 | 2012-07-25
123 | ТПЛ-10 400/5 0,5S/10P | 23040 | 2024-11-18 | [38 empty] | 157 | БЭ2704v752 | 105000 | 2019-02-22 | 1900-01-01 | [22 empty] | 158 | ВЭ/VF12-S-10-25/630 | 378427.5 | 2024-03-19 | К104 | 70 | Е854ЭЛ-0…5А-220ВУ-4…20мА Преобразователь прем тока и напр | 3990 | 2016-03-18 | 1900-01-02 |  |  |  |  | 5 | 53 | ФОТ КСО-204м | 42986.475 | 2025-03-20 | 32 | ПСЧ-4ТМ.05М.14 | 5 | 6387 | 2012-07-25
124 | ТПЛ-10 500/5 0,5S/10P | 23040 | 2024-11-18 | [38 empty] | 35 | БЭМП РУ-ВВ | 80000 | 2019-02-22 | 1900-01-01 | [22 empty] | 159 | ВЭ/VF12-S-10-25/1600 | 416267.5 | 2024-03-19 | К104 | 11 | Е855/1 | 2911 | 2012-06-20 | [5 empty] | 5 | 54 | Накладные КСО-393 Ввод | 13671 | 2025-03-20 | 33 | ПСЧ-4ТМ.05М.19 | 5 | 6387 | 2012-07-25
125 | ТПЛ-10 600/5 0,5S/10P | 23040 | 2024-11-18 | [38 empty] | 34 | БЭМП РУ-ОЛ | 70000 | 2019-02-22 | 1900-01-01 | [22 empty] | 160 | ВЭ/VF12-S-10-25/2000 | 486922.5 | 2024-03-19 | К104 | 67 | Е855/3-М1 | 4330 | 2015-07-24 | [5 empty] | 5 | 55 | Накладные КСО-393 Линия | 13671 | 2025-03-20 | 64 | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 | 5 | 9875 | 2018-02-28
126 | ТПЛ-10 800/5 0,5S/10P | 23040 | 2024-11-18 | [38 empty] | 36 | БЭМП РУ-СВ | 80000 | 2019-02-22 | 1900-01-01 | [22 empty] | 161 | ESQ ВВ(F)-12-25/1250 | 131667 | 2025-01-20 | КСО204, КСО204м | 10 | Е855/9 | 7310 | 2012-06-20 | [5 empty] | 5 | 56 | Накладные КСО-393 Линия к ТР | 13671 | 2025-03-20 | 65 | ПСЧ-4ТМ.05МД.03 | 5 | 9875 | 2018-02-28
127 | ТПЛ-10 1000/5 0,5S/10P | 22440 | 2024-11-18 | [38 empty] | 73 | БЭМП РУ-ТН | 65000 | 2019-02-22 | 1900-01-01 | [22 empty] | 162 | VF12-S-10-20/1250 | 168200 | 2025-02-10 | КСО204, КСО204м | 96 | ЗНОЙ-03Т Модуль температурного контроля | 20760 | 2021-09-08 | 1900-01-01 |  |  |  |  | 5 | 57 | Накладные КСО-393 СВ | 13671 | 2025-03-20 | 66 | ПСЧ-4ТМ.05МД.05 | 5 | 9875 | 2018-02-28
128 | ТПЛ-10 1500/5 0,5S/10P | 22440 | 2024-11-18 | [38 empty] | 117 | КТЗ 351021 | 31850 | 2015-03-03 | 1900-01-01 | [22 empty] | 163 | ESQ ВВ(F)-12-31,5/1250 | 102210 | 2025-11-10 | КСО204, КСО204м | 109 | ИРИС-МИ-120-V-A-220V-RS-11-х-х | 20833 | 2025-02-11 | [5 empty] | 5 | 58 | Накладные КСО-393 СР | 13671 | 2025-03-20 | 67 | ПСЧ-4ТМ.05МД.07 | 5 | 9875 | 2018-02-28
129 | ТЛО-10 50/5 0,2S/0,5S/10P | 22280 | 2024-11-18 | [38 empty] | 183 | Лютик-Плюс-220-0-4U-0-0 | 63700 | 2025-08-05 | [28 empty] | 110 | ИРИС-МИ-96-V-A-220V-RS-11-х-x | 17500 | 2025-02-11 | [5 empty] | 5 | 59 | Накладные КСО-393 ТН | 13671 | 2025-03-20 | 71 | ПСЧ-4ТМ.05МД.11 | 5 | 6000 | 2018-02-28
130 | ТЛО-10 75/5 0,2S/0,5S/10P | 20720 | 2024-11-18 | [38 empty] | 177 | Лютик-Плюс-220-4I-0-0-0 | 52850 | 2025-08-05 | [28 empty] | 101 | КБП-301 | 22560 | 2023-01-19 | [5 empty] | 5 | 60 | Накладные КСО-393 ТСН | 13671 | 2025-03-20 | 68 | ПСЧ-4ТМ.05МД.13 | 5 | 8487 | 2018-02-28
131 | ТЛО-10 100/5 0,2S/0,5S/10P | 20720 | 2024-11-18 | [38 empty] | 180 | Лютик-Плюс-220-4I-0-Arc-0 (3 датчика) | 77150 | 2025-08-05 | [28 empty] | 86 | Комплект ТМ (ЭНИП-2-45/100-220-А2Е0-11+ЭНКМ-3-220-А2B1E1GT-430+ЭНМВ-8/8+KZ-8169+Антенна GPS-B3.10+GPS-КР-MINI) | 93280 | 2019-02-27 | [5 empty] | 5 | 61 | ФОТ ЩО2021 макс | 65756.4075 | 2025-03-20 | 69 | ПСЧ-4ТМ.05МД.15 | 5 | 8487 | 2018-02-28
132 | ТЛО-10 150/5 0,2S/0,5S/10P | 20720 | 2024-11-18 | [38 empty] | 182 | Лютик-Плюс-220-4I-4U-Arc-0 (3 датчика) | 110500 | 2025-08-05 | [28 empty] | 28 | Концентратор Меркурий 225.1 | 2313 | 2016-01-27 | [5 empty] | 5 | 62 | Накладные ЩО2021 макс | 100195.2 | 2025-03-20 | 70 | ПСЧ-4ТМ.05МД.17 | 5 | 8487 | 2018-02-28
133 | ТЛО-10 200/5 0,2S/0,5S/10P | 20720 | 2024-11-18 | [38 empty] | 178 | Лютик-Плюс-220-4IT-0-0-0 | 66750 | 2025-08-05 | [28 empty] | 48 | КПР-01.5Р-ТМ-2R-К | 33760 | 2013-07-16 | [5 empty] | 5 | 63 | ФОТ ЩО3200 | 93936.3075 | 2025-03-20 | 62 | ПСЧ-4ТМ.05МК.00 | 5 | 9750 | 2017-02-13
134 | ТЛО-10 300/5 0,2S/0,5S/10P | 20720 | 2024-11-18 | [38 empty] | 179 | Лютик-Плюс-220-4IT-4U-0-0 | 86600 | 2025-08-05 | [28 empty] | 46 | КПР-01.5-ТМ-2R-KQ | 34510 | 2013-07-16 | [5 empty] | 5 | 64 | Накладные ЩО3200 | 143141.985 | 2025-03-20 | 75 | ПСЧ-4ТМ.05МК.03 | 5 | 12296 | 2021-06-07
135 | ТЛО-10 400/5 0,2S/0,5S/10P | 20720 | 2024-11-18 | [38 empty] | 181 | Лютик-Плюс-220-4IT-4U-0-0 | 100850 | 2025-08-05 | [28 empty] | 94 | КС-3Ф-R2 | 1700 | 2020-04-23 | [5 empty] | 5 | 65 | ФОТ Корпус50 макс | 132836.9175 | 2025-03-20 | 59 | ПСЧ-4ТМ.05МК.12.01 | 5 | 18000 | 2016-07-26
136 | ТЛО-10 500/5 0,2S/0,5S/10P | 20720 | 2024-11-18 | [38 empty] | 171 | Лютик-Т | 41700 | 2025-03-25 | 1900-01-01 | [27 empty] | 108 | КСО мнемосхема Блик | 7100 | 2024-11-14 | [5 empty] | 5 | 66 | ФОТ Корпус100 макс | 144605.0025 | 2025-03-20 | 74 | ПСЧ-4ТМ.05МКТ.04 | 5 | 12500 | 2020-09-10
137 | ТЛО-10 600/5 0,2S/0,5S/10P | 20720 | 2024-11-18 | [38 empty] | 176 | Лютик-Т с модулем дешунтирования | 47917 | 2025-03-25 | 1900-01-01 | [27 empty] | 116 | КСО-Мнемо-02 с 6хДТП-300 | 39685 | 2025-09-04 | 1899-12-31 |  |  |  |  | 5 | 67 | Накладные Корпус50 макс | 212538.8475 | 2025-03-20 | 36 | СЕ 302 S33 503 - IY | 5 | 2456.57 | 2012-08-01
138 | ТЛО-10 800/5 0,2S/0,5S/10P | 20720 | 2024-11-18 | [38 empty] | 168 | Микро 2.0-1-Т | 50500 | 2024-06-04 | [28 empty] | 64 | КСО-Мнемо-04 | 11540 | 2024-03-13 | [5 empty] | 5 | 68 | Накладные Корпус100 макс | 231368.445 | 2025-03-20 | 37 | СЕ 302 S33 503 - JY | 5 | 1863 | 2012-08-01
139 | ТЛО-10 1000/5 0,2S/0,5S/10P | 22760 | 2024-11-18 | [38 empty] | 169 | Микро 2.0-2-Т | 92750 | 2025-02-19 | [28 empty] | 65 | КСО-Мнемо-07 | 6820 | 2024-03-13 | [5 empty] | 5 | 69 | КФОТ | 0.21 |  | 41 | СЕ 303 S31 503 - JAZ | 5 | 3738 | 2012-09-25
140 | ТЛО-10 1500/5 0,2S/0,5S/10P | 27656 | 2024-11-18 | [38 empty] | 170 | Микро 2.0-2-Т-ДЗ с 3 датчиками дуги | 105917 | 2025-02-19 | [28 empty] | 30 | Маршрутизатор RTR512.10-6L/ЕY (GSM/Ethernet) | 49152 | 2015-03-05 | [5 empty] | 5 | 70 | Кнакладные | 1.6 |  | 60 | СЕ 308 S31 503 OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS | 5 | 18200 | 2025-02-13
141 | ТЛО-10 2000/5 0,2S/0,5S/10P | 59695 | 2024-11-18 | [38 empty] | 121 | МР700 | 67260 | 2015-03-12 | 1900-01-02 | [27 empty] | 22 | МИР ПН-23.000 (3Ф) | 9366 | 2012-07-31 | [5 empty] | 5 | 71 | ФОТ КСО-204 макс | 64809.36 | 2025-03-20 | 26 | СЭТ3ар-01-24-09 | 5 | 3050 | 2012-06-18
142 | ТЛО-10 50/5 0,5S/0,5/10P | 21480 | 2024-11-18 | [38 empty] | 9 | Орион-2 снят с производства | 1000000000 | 2013-01-01 | [28 empty] | 4 | МИР-ПТ-02.00 | 1724 | 2012-01-01 | [5 empty] | 5 | 72 | Накладные КСО-204 макс | 103695.6375 | 2025-03-20 | 50 | СЭТ3р-01-09а | 5 | 4138 | 2013-08-07
143 | ТЛО-10 75/5 0,5S/0,5/10P | 21480 | 2024-11-18 | [38 empty] | 65 | Орион-2-В | 51600 | 2015-01-12 | 1899-12-31 | [27 empty] | 5 | МИР-ПТ03.084 | 11315 | 2012-01-01 | [5 empty] | 5 | 73 | Накладные КСО-393 макс | 18839.52 | 2025-03-20 | 46 | СЭТ3р-01-22-08 | 5 | 2423 | 2013-01-17
144 | ТЛО-10 100/5 0,5S/0,5/10P | 21480 | 2024-11-18 | [38 empty] | 70 | Орион-2-Л | 50800 | 2015-01-12 | 1899-12-31 | [27 empty] | 88 | модуль индикации графический ЭНМИ-4-24-2 | 8000 | 2019-02-27 | [5 empty] | 5 | 74 | ФОТ КСО-393 макс | 11774.7 | 2025-03-20 | 45 | СЭТ3р-01-24-09 | 5 | 2423 | 2013-01-17
145 | ТЛО-10 150/5 0,5S/0,5/10P | 21480 | 2024-11-18 | [38 empty] | 66 | Орион-2-С | 50800 | 2015-01-12 | 1899-12-31 | [27 empty] | 87 | модуль индикации ЭНМИ-3-24-1 | 7900 | 2019-02-27 | [5 empty] | 5 | 75 | Накладные КСО-211 макс | 156572.64 | 2025-03-20 | 13 | СЭТ-4ТМ.02М | 5 | 15532 | 2021-04-28
146 | ТЛО-10 200/5 0,5S/0,5/10P | 21480 | 2024-11-18 | [38 empty] | 156 | Орион-БП5 | 19000 | 2019-02-22 | [28 empty] | 23 | Мультиметр (0,4кВ) Бриз AOB292Z-9X6-IU | 2500 | 2012-08-20 | [5 empty] | 5 | 76 | ФОТ КСО-211 макс | 102750.795 | 2025-03-20 | 38 | СЭТ-4ТМ.02М.02 | 5 | 15532 | 2021-04-28
147 | ТЛО-10 300/5 0,5S/0,5/10P | 21480 | 2024-11-18 | [38 empty] | 8 | Орион-РТЗ-П | 90150 | 2024-05-21 | 1900-01-01 | [27 empty] | 9 | ОПН-0,38 | 360 | 2023-08-04 |  | ЭБ000003202 | ЭБ000003203 |  |  | 5 | 77 | Накладные КСО-204м макс | 98757.54 | 2025-03-20 | 27 | СЭТ-4ТМ.02М.03 | 5 | 14871 | 2021-04-28
148 | ТЛО-10 400/5 0,5S/0,5/10P | 21480 | 2024-11-18 | [38 empty] | 1 | РCТ40 | 26500 | 2022-07-05 | [28 empty] | 17 | Орион-ДЗ-Н 3хДатчика дуги | 20000 | 2019-02-22 | 1899-12-31 |  |  |  |  | 5 | 78 | ФОТ КСО-204м макс | 64809.36 | 2025-03-20 | 28 | СЭТ-4ТМ.03.01 | 5 | 17074 | 2021-04-28
149 | ТЛО-10 500/5 0,5S/0,5/10P | 21480 | 2024-11-18 | [38 empty] | 83 | РС80М2-2 + РС80-АВРМ | 58750 | 2022-03-18 | 1899-12-31 | [27 empty] | 111 | Охранная и пожарная сигнализация КТП | 98000 | 2025-03-26 | [5 empty] | 5 | 79 | Корпус ПУС | 34740 | 2021-04-15 | 12 | СЭТ-4ТМ.03М | 5 | 36925 | 2022-03-25
150 | ТЛО-10 600/5 0,5S/0,5/10P | 21480 | 2024-11-18 | [38 empty] | 82 | РС80М2-21 | 28750 | 2022-03-18 | 1899-12-31 | [27 empty] | 103 | Плакат пластик "Не влезай. Убьет" | 1250 | 2023-11-23 | [5 empty] | 5 | 80 | Накладные ПУС | 82956.51 | 2025-03-20 | 39 | СЭТ-4ТМ.03М.01 | 5 | 34365 | 2022-05-16
151 | ТЛО-10 800/5 0,5S/0,5/10P | 21480 | 2024-11-18 | [38 empty] | 41 | РС80М2М 14 | 33750 | 2022-03-18 | 1899-12-31 | [27 empty] | 15 | ПО EKRA SMS | 33600 | 2012-07-02 | [5 empty] | 5 | 81 | ФОТ ПУС | 51848.37 | 2025-03-20 | 51 | СЭТ-4ТМ.03М.04 | 2 | 18017.5 | 2021-04-28
152 | ТЛО-10 1000/5 0,5S/0,5/10P | 26136 | 2024-11-18 | [38 empty] | 122 | РС80М2М5 | 27500 | 2022-03-18 | 1899-12-31 | [27 empty] | 16 | ПО WNDR | 33600 | 2012-07-02 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 43 | СЭТ-4ТМ.03М.05 | 5 | 16405 | 2021-04-28
153 | ТЛО-10 1500/5 0,5S/0,5/10P | 31212 | 2024-11-18 | [38 empty] | 42 | РС80М2Мi 8 | 27500 | 2022-03-18 | 1899-12-31 | [27 empty] | 112 | Пожарная и охранная сигнализация КТП | 98000 | 2025-03-26 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 44 | СЭТ-4ТМ.03М.09 | 5 | 17717.5 | 2021-04-28
154 | ТЛО-10 50/5 0,5/10P | 17256 | 2024-11-18 | [38 empty] | 143 | РС80-МР | 37500 | 2022-03-18 | 1899-12-31 | [27 empty] | 32 | РВН-0,5 | 290 | 2012-09-21 |  | ЭБ000003948 |  |  |  | 5
155 | ТЛО-10 75/5 0,5/10P | 16704 | 2024-11-18 | [38 empty] | 155 | РС80МР-1231 c RS485 | 27500 | 2018-10-15 | 1899-12-31 | [27 empty] | 83 | РГПЗ-СЭЩ-1б-35/1000 3-хпол, с ПР | 182900 | 2017-03-13 | 1900-01-01 |  |  |  |  | 5
156 | ТЛО-10 100/5 0,5/10P | 16704 | 2024-11-18 | [38 empty] | 10 | РС83-А2.0 | 62500 | 2022-03-18 | 1899-12-31 | [27 empty] | 82 | РДЗ-1-35/1000 3-хпол, с ПР | 145850 | 2022-04-20 | 1900-01-01 |  |  |  |  | 5
157 | ТЛО-10 150/5 0,5/10P | 16704 | 2024-11-18 | [38 empty] | 48 | РС83-АВ2 | 87500 | 2022-03-18 | 1899-12-31 | [27 empty] | 41 | РиМ 071.01 Коммуникатор | 15162.56 | 2013-02-14 | 1900-01-02 |  |  |  |  | 5
158 | ТЛО-10 200/5 0,5/10P | 16704 | 2024-11-18 | [38 empty] | 55 | РС83-В.1 | 67500 | 2022-03-18 | 1899-12-31 | [27 empty] | 38 | РИМ 099.02 | 55000 | 2012-10-24 | 1900-01-02 |  |  |  |  | 5
159 | ТЛО-10 300/5 0,5/10P | 16704 | 2024-11-18 | [38 empty] | 49 | РС83-ДТ2 | 103750 | 2022-03-18 | 1899-12-31 | [27 empty] | 42 | РЛК 10.1А-IV/400 | 28500 | 2025-01-14 | 1900-01-02 |  |  |  |  | 5
160 | ТЛО-10 400/5 0,5/10P | 16704 | 2024-11-18 | [38 empty] | 19 | РТ80 | 30000 | 2011-09-07 | [28 empty] | 35 | РЛК-10/TE-1-400 | 80700 | 2024-02-08 | 1899-12-31 |  |  |  |  | 5
161 | ТЛО-10 500/5 0,5/10P | 16704 | 2024-11-18 | [38 empty] | 3 | Сириус - 2-В-БПТ | 198400 | 2024-02-14 | 1899-12-31 | [27 empty] | 36 | РЛК-10/TE-1-630 | 89650 | 2024-02-08 | 1899-12-31 |  |  |  |  | 5
162 | ТЛО-10 600/5 0,5/10P | 16704 | 2024-11-18 | [38 empty] | 4 | Сириус - 2-Л-БПТ | 192500 | 2024-02-14 | 1899-12-31 | [27 empty] | 33 | РЛНД-400 | 19450 | 2024-02-08 |  | ЭБ000003996 |  |  |  | 5
163 | ТЛО-10 800/5 0,5/10P | 16704 | 2024-11-18 | [38 empty] | 52 | Сириус - 2-МЛ-БПТ | 96000 | 2022-01-11 | 1899-12-31 | [27 empty] | 34 | РЛНД-630 | 22700 | 2024-02-08 |  | ЭБ000003997 |  |  |  | 5
164 | ТЛО-10 1000/5 0,5/10P | 19968 | 2024-11-18 | [38 empty] | 161 | Сириус - 2-ММ | 122900 | 2022-01-11 | 1900-01-01 | [27 empty] | 85 | Розетка AC5FDZB BULK | 351.6 | 2018-01-30 | [5 empty] | 5
165 | ТЛО-10 1500/5 0,5/10P | 24336 | 2024-11-18 | [38 empty] | 5 | Сириус - 2-С-БПТ | 191100 | 2024-02-14 | 1899-12-31 | [27 empty] | 93 | Ручной генератор для VM-12 ВЕАШ.468312.001 | 6150 | 2020-03-02 | [5 empty] | 5
166 | ТЛО-10 50/5 0,5S/10P | 17256 | 2024-11-18 | [38 empty] | 31 | Сириус ОЗЗ | 56800 | 2022-01-11 | [28 empty] | 24 | Стол подъемный (КСО-211) | 14490 | 2012-08-22 | [5 empty] | 5
167 | ТЛО-10 75/5 0,5S/10P | 17568 | 2024-11-18 | [38 empty] | 53 | Сириус-2-АЧР, Орион-БПМ | 93000 | 2022-01-11 | 1899-12-31 | [27 empty] | 76 | ТС и ТУ КСО204(М) (на базе ЭНИП-2, ЭНМВ-1) | 57600 | 2016-09-02 | [5 empty] | 5
168 | ТЛО-10 100/5 0,5S/10P | 17568 | 2024-11-18 | [38 empty] | 138 | Сириус-2-Л-К, Орион-БПМ | 77600 | 2022-01-11 | 1899-12-31 | [27 empty] | 59 | УДЗ ПРОЭЛ-МИНИ | 13051 | 2015-03-04 | [5 empty] | 5
169 | ТЛО-10 150/5 0,5S/10P | 17568 | 2024-11-18 | [38 empty] | 184 | Сириус-2-Л-П | 133350 | 2025-10-29 | [28 empty] | 21 | УСПД Нейрон УН-200-123-1 | 18220 | 2012-07-30 |  | ЭБ000005469 |  |  |  | 5
170 | ТЛО-10 200/5 0,5S/10P | 17568 | 2024-11-18 | [38 empty] | 105 | Сириус-Т, | 94800 | 2022-01-11 | 1899-12-31 | [27 empty] | 54 | УТКЗ-4 | 4000 | 2022-06-28 | [5 empty] | 5
171 | ТЛО-10 300/5 0,5S/10P | 17568 | 2024-11-18 | [38 empty] | 32 | Сириус-ТН | 86000 | 2022-01-11 | 1899-12-31 | [27 empty] | 61 | ЦП8501/14 амперметр переменного тока (+RS485) | 7050 | 2015-03-12 | [5 empty] | 5
172 | ТЛО-10 400/5 0,5S/10P | 17568 | 2024-11-18 | [38 empty] | 2 | Сириус-ЦС | 95300 | 2022-01-11 | 1899-12-31 | [27 empty] | 62 | ЦП8501/16 вольтметр переменного тока (+RS485) | 7050 | 2015-03-12 | [5 empty] | 5
173 | ТЛО-10 500/5 0,5S/10P | 17568 | 2024-11-18 | [38 empty] | 118 | ТОР 120-В11 2602 | 95448 | 2015-03-04 | [28 empty] | 56 | ЩМ120 с RS485 | 20780 | 2024-01-12 | [5 empty] | 5
174 | ТЛО-10 600/5 0,5S/10P | 17568 | 2024-11-18 | [38 empty] | 120 | ТОР 120-Л11 2602 | 95448 | 2015-03-04 | [28 empty] | 92 | ЩМК120 с RS485 | 38000 | 2019-07-12 | [5 empty] | 5
175 | ТЛО-10 800/5 0,5S/10P | 17568 | 2024-11-18 | [38 empty] | 119 | ТОР 120-С11 2602 | 95448 | 2015-03-04 | [28 empty] | 53 | ЩМК96-100В-5А-1REC-RS-4П-К-УХЛ3.1 | 46667 | 2024-01-18 | 1900-01-02 |  |  |  |  | 5
176 | ТЛО-10 1000/5 0,5S/10P | 20364 | 2024-11-18 | [38 empty] | 20 | ТОР 200-В22 | 64275 | 2009-03-01 | [28 empty] | 84 | ЩП120 | 11260 | 2024-01-12 | [5 empty] | 5
177 | ТЛО-10 1500/5 0,5S/10P | 25128 | 2024-11-18 | [38 empty] | 47 | ТОР 200-Д22 | 64275 | 2009-03-01 | [28 empty] | 14 | ЭНИП-2-35/100-220-А2Е0-11 | 8900 | 2012-06-26 | [5 empty] | 5
178 | ТЛО-10 2500/5 0.2S/0.5/10P/10P/10P | 65695 | 2024-11-18 | [38 empty] | 22 | ТОР 200-Л22 | 93125 | 2015-03-17 | [28 empty] | 71 | ЭНИП-2-45/100-220-А2Е011 | 16400 | 2019-02-27 | [5 empty] | 5
179 | ТЛО-10 1500/5 0.2S/0.5/10P/10P | 41280 | 2024-11-18 | [38 empty] | 23 | ТОР 200-Н42 | 62981 | 2009-03-01 | [28 empty] | 78 | ЭНИП-2-45/100-220-А3Е4-21 | 21000 | 2019-02-27 | [5 empty] | 5
180 | ТШ-ЭК 100/5 0,5/10P | 9100 | 2018-06-13 | [38 empty] | 21 | ТОР 200-С22 | 64275 | 2009-03-01 | [28 empty] | 89 | ЭНИП-2-45/100-220-А3Е4x2-21+1хЭНМВ-1-6/3R-А1+ЭНМИ-4-24-2 (Л,В) | 37800 | 2019-07-08 | [5 empty] | 5
181 | ТШ-ЭК 100/5 0,5S/10P | 10100 | 2018-06-13 | [38 empty] | 160 | ТОР-200 Л-622132 | 109250 | 2019-07-12 | 1900-01-01 | [27 empty] | 90 | ЭНИП-2-45/100-220-А3Е4x2-21+ЭНМИ-4-24-2 (ТН) | 28900 | 2019-07-08 | [5 empty] | 5
182 | ТШ-ЭК 150/5 0,5/10P | 9100 | 2018-06-13 | [38 empty] | 84 | ТЭМП 2501-11(-25 до +55) | 53000 | 2013-08-06 | 1900-01-02 | [27 empty] | 72 | ЭНИП-2-45/380-220-А2Е011 | 16400 | 2019-02-27 | [5 empty] | 5
183 | ТШ-ЭК 150/5 0,5S/10P | 10100 | 2018-06-13 | [38 empty] | 85 | ТЭМП 2501-11(-40 до +55) | 55000 | 2013-08-06 | 1900-01-02 | [27 empty] | 79 | ЭНМВ-1-4/3R-220 | 8600 | 2019-02-27 | [5 empty] | 5
184 | ТШ-ЭК 200/5 0,5/10P | 9100 | 2018-06-13 | [38 empty] | 110 | УЗА-10М.А2 | 48300 | 2016-04-13 | 1900-01-02 | [27 empty] | 91 | ЭНМИ-4-24-2 | 8900 | 2019-07-08 | [5 empty] | 5
185 | ТШ-ЭК 200/5 0,5S/10P | 10100 | 2018-06-13 | [38 empty] | 111 | УЗА-10М.АВ1 | 38000 | 2015-01-14 | 1900-01-02
186 | ТШ-ЭК 250/5 0,5/10P | 9100 | 2018-06-13 | [38 empty] | 16 | УЗА-10М.В2 | 36000 | 2015-01-14 | 1900-01-02
187 | ТШ-ЭК 250/5 0,5S/10P | 10100 | 2018-06-13
188 | ТЛО-10 200/5 0,5/0,5S/10P/10P | 23480 | 2024-11-18
189 | ТЛО-10 300/5 0,5/0,5S/10P/10P | 23480 | 2024-11-18
190 | ТЛО-10 400/5 0,5/0,5S/10P/10P | 23480 | 2024-11-18
191 | ТЛО-10 500/5 0,5/0,5S/10P/10P | 23480 | 2024-11-18
192 | ТЛО-10 100/5 0,5/0,5S/10P/10P | 23480 | 2024-11-18
193 | ТЛО-10 2000/5 0,5S/0,5/10P | 59880 | 2024-11-18
194 | ТЛО-10 2000/5 0,5/0,5/10P | 56590 | 2024-11-18
195 | ТЛО-10 50/5 0,5S/10P/10P | 24480 | 2024-11-18
196 | ТЛО-10 100/5 0,5S/10P/10P | 24480 | 2024-11-18
197 | ТЛО-10 150/5 0,5S/10P/10P | 24480 | 2024-11-18
198 | ТЛО-10 200/5 0,5S/10P/10P | 24480 | 2024-11-18
199 | ТЛО-10 300/5 0,5S/10P/10P | 24480 | 2024-11-18
200 | ТЛО-10 1000/5 0,5S/10P/10P | 26136 | 2024-11-18
цены на 28.07.11
Note on EK2: Если под одним номинальным током применяется несколько вариантов сечения ошиновки, то к ном. Току через дефиз добавляется номер (по возрастанию сечения)
Note on EN2: Если под одним номинальным током применяется несколько вариантов сечения ошиновки, то к ном. Току через дефиз добавляется номер (по возрастанию сечения)
Note on EO2: С учетом монтажа (Монтаж + изоляторы)
Note on EQ2: Если под одним номинальным током применяется несколько вариантов сечения ошиновки, то к ном. Току через дефиз добавляется номер (по возрастанию сечения)
Note on ET2: Если под одним номинальным током применяется несколько вариантов сечения ошиновки, то к ном. Току через дефиз добавляется номер (по возрастанию сечения)
Note on EU2: С учетом монтажа (Монтаж + изоляторы)

## Лист3 (hidden)
Оборудование | Стоимость | Количество
3хЗНОЛП-ЭК-10 М1ТА | 55150 | 3
0.15

## расчет
0 | оборудование | стоимость | оборудование2 | стоимость3 | оборудование4 | стоимость5 | оборудование6 | стоимость7 | оборудование8 | стоимость9 | оборудование10 | стоимость11 | оборудование12 | стоимость13 | оборудование14 | стоимость15 | оборудование16 | стоимость17 | оборудование18 | стоимость19 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 211
КСО-204 | РВФЗ-10/1000 | 34320 | РВФЗ-10/1000 | 34320 | РВФЗ-10/1000 | 34320 | РВФЗ-10/1000 | 34320 | РВФЗ-10/1000 | 34320 | РВФЗ-10/1000 | 34320 | РВФЗ-10/1000 | 34320 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | Рвз | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | /1000 | /1000 | /1000 | /1000 | /1000 | /1000 | /1000 |  |  |  | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | #N/A | #N/A | #N/A | 630/1000 | 630/1000 | 1600
| VM12-10-20/1000 | 117020 | VM12-10-20/1000 | 117020 | VM12-10-20/1000 | 117020 |  | 0 |  | 0 | VM12-10-20/1000 | 117020 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | вв | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | #N/A | #N/A | 2024-01-09 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 1 | 1
| CVM 1.2 ВЕАШ468389.001-01 | 29620 | CVM 1.2 ВЕАШ468389.001-01 | 29620 | CVM 1.2 ВЕАШ468389.001-01 | 29620 |  | 0 |  | 0 | CVM 1.2 ВЕАШ468389.001-01 | 29620 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [21 empty] | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | #N/A | #N/A | 2024-01-09 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 8 | 8 | 8
| АГАТ 200. А | 70833 | АГАТ 200. А | 70833 | АГАТ 200. АВ | 79167 |  | 0 | АГАТ 200. В | 70833 | АГАТ 200. АВ | 79167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [21 empty] | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | #N/A | 2025-01-20 | 2025-01-20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 9 | 9 | 18 | +сборная 5м
| 3 | 46080 | 3 | 46080 | 3 | 44880 |  | 0 |  | 0 | 3 | 46080 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ТТ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | AL | Cu | Cu
| ТПЛ-10 200/5 0,5S/10P | 23040 | ТПЛ-10 600/5 0,5S/10P | 23040 | ТПЛ-10 1000/5 0,5S/10P | 22440 |  | 0 |  | 0 | ТПЛ-10 800/5 0,5S/10P | 23040 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [21 empty] | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | #N/A | #N/A | 2024-11-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 188 | 1319 | 1319
| РВЗ-10/1000 | 22568 | РВЗ-10/1000 | 22568 | РВЗ-10/1000 | 22568 |  | 0 | ЗР-10 | 11519 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | рвз | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | #N/A | 2025-01-23 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2384 | 17584 | 17584
| Меркурий 234 АRTM(Х)2-00 (D)PBR.G | 17540 | Меркурий 234 АRTM(Х)2-00 (D)PBR.G | 17540 | Меркурий 234 АRTM(Х)2-00 (D)PBR.G | 17540 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [21 empty] | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 5121 | 35604 | 71208
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | НАМИТ-6 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | тн | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2015-03-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 0 |  | 0 |  | 0 | ТЛС-25 | 214000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | олсп | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 2024-11-08 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 7693 | 54507 | 90111
за 3 шт |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3хПатрон ПТ | 3030 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ПКТ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 2022-03-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 0 |  | 0 | ОПН-П-6/7.2/10/550 | 5700 |  | 0 | ОПН-П-6/7.2/10/550 | 5700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | опн | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | #N/A | #N/A | 2025-02-05 | #N/A | 2025-02-05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[21 empty] | тип | Линия | Линия | Ввод | ТСН | ТН | СВ | СР
| ТЗЛМ-1 | 3450 | ТЗЛМ-1 | 3450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ФОТ КСО-204 | ФОТ КСО-204 | ФОТ КСО-204 | ФОТ КСО-204 | ФОТ КСО-204 | ФОТ КСО-204 | ФОТ КСО-204 | ФОТ | ФОТ | ФОТ | [10 empty] | 2024-10-07 | 2024-10-07 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 630 | 1
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | РВФЗ-10/1000 | РВФЗ-10/1000 | РВФЗ-10/1000 | РВФЗ-10/1000 | РВФЗ-10/1000 | РВФЗ-10/1000 | РВФЗ-10/1000 | [23 empty] | 1000 | 2
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Cu630 | 3
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [31 empty] | Cu1000 | 4 | bar: Линия to СР
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ТСН: ТСН; ТН: ТН; СВ: СВ; СР: СР | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Cu1600 | 5
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Линия | 7ВВ | Линия | 7ВВ | Ввод | 7ВВ | ТСН | 15-400 | ТН | 13-400 | СВ | 3ВВ | СР | 24-1000 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
Корпус КСО-204 | Корпус КСО-204 | 37680 | Корпус КСО-204 | 37680 | Корпус КСО-204 | 37680 | Корпус КСО-204 | 37680 | Корпус КСО-204 | 37680 | Корпус КСО-204 | 37680 | Корпус КСО-204 | 37680 | Корпус | #N/A | Корпус | #N/A | Корпус | #N/A | [25 empty] | кол-во дней цене
ФОТ КСО-204 | ФОТ КСО-204 | 64809.36 | ФОТ КСО-204 | 64809.36 | ФОТ КСО-204 | 64809.36 | ФОТ КСО-204 | 62311.83 | ФОТ КСО-204 | 55134.45 | ФОТ КСО-204 | 64809.36 | ФОТ КСО-204 | 16735.53 | ФОТ | #N/A | ФОТ | #N/A | ФОТ | #N/A | [21 empty] | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0
Накладные КСО-204 Линия | Накладные КСО-204 Линия | 103694.976 | Накладные КСО-204 Линия | 103694.976 | Накладные КСО-204 Ввод | 103694.976 | Накладные КСО-204 ТСН | 99698.928 | Накладные КСО-204 ТН | 88215.12 | Накладные КСО-204 СВ | 103694.976 | Накладные КСО-204 СР | 26776.848 | Накладные | #N/A | Накладные | #N/A | Накладные | #N/A | [21 empty] | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0
10% | [41 empty] | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0
комплектация | комплектация | 409844 | 409844 | 409844 | 418628 | 418628 | 296723 | 296723 | 262545 | 262545 | 374620 | 374620 | 79693 | 79693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 373 | 373 | 373 | 0 | 373 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | цена | 636183 | цена | 636183 | цена | 645846 | цена | 504607 | цена | 446484 | цена | 597437 | цена | 135526 | цена | 0 | цена | 0 | цена | 0
описание | описание | КСО-204 сх7ВВ-Линия, Шинный разъединитель: РВФЗ-10/1000, Вакуумный выключатель: VM12-10-20/1000, Блок управления: CVM 1.2 ВЕАШ468389.001-01, Микропроцессорная защита: АГАТ 200. А, Трансформаторы тока: 3хТПЛ-10 200/5 0,5S/10P, Линейный разъединитель: РВЗ-10/1000, Прибор учёта: Меркурий 234 АRTM(Х)2-00 (D)PBR.G, Трансформатор тока нулевой последовательности: ТЗЛМ-1 | КСО-204 сх7ВВ-Линия, Шинный разъединитель: РВФЗ-10/1000, Вакуумный выключатель: VM12-10-20/1000, Блок управления: CVM 1.2 ВЕАШ468389.001-01, Микропроцессорная защита: АГАТ 200. А, Трансформаторы тока: 3хТПЛ-10 600/5 0,5S/10P, Линейный разъединитель: РВЗ-10/1000, Прибор учёта: Меркурий 234 АRTM(Х)2-00 (D)PBR.G, Трансформатор тока нулевой последовательности: ТЗЛМ-1 | КСО-204 сх7ВВ-Линия, Шинный разъединитель: РВФЗ-10/1000, Вакуумный выключатель: VM12-10-20/1000, Блок управления: CVM 1.2 ВЕАШ468389.001-01, Микропроцессорная защита: АГАТ 200. А, Трансформаторы тока: 3хТПЛ-10 600/5 0,5S/10P, Линейный разъединитель: РВЗ-10/1000, Прибор учёта: Меркурий 234 АRTM(Х)2-00 (D)PBR.G, Трансформатор тока нулевой последовательности: ТЗЛМ-1 | КСО-204 сх7ВВ-Ввод, Шинный разъединитель: РВФЗ-10/1000, Вакуумный выключатель: VM12-10-20/1000, Блок управления: CVM 1.2 ВЕАШ468389.001-01, Микропроцессорная защита: АГАТ 200. АВ, Трансформаторы тока: 3хТПЛ-10 1000/5 0,5S/10P, Линейный разъединитель: РВЗ-10/1000, Прибор учёта: Меркурий 234 АRTM(Х)2-00 (D)PBR.G, Ограничитель перенапряжения: 3хОПН-П-6/7.2/10/550 | КСО-204 сх7ВВ-Ввод, Шинный разъединитель: РВФЗ-10/1000, Вакуумный выключатель: VM12-10-20/1000, Блок управления: CVM 1.2 ВЕАШ468389.001-01, Микропроцессорная защита: АГАТ 200. АВ, Трансформаторы тока: 3хТПЛ-10 1000/5 0,5S/10P, Линейный разъединитель: РВЗ-10/1000, Прибор учёта: Меркурий 234 АRTM(Х)2-00 (D)PBR.G, Ограничитель перенапряжения: 3хОПН-П-6/7.2/10/550 | КСО-204 сх15-400-ТСН, Шинный разъединитель: РВФЗ-10/1000, Трансформатор собственных нужд: ТЛС-25, 3хПатрон ПТ | КСО-204 сх15-400-ТСН, Шинный разъединитель: РВФЗ-10/1000, Трансформатор собственных нужд: ТЛС-25, 3хПатрон ПТ | КСО-204 сх13-400-ТН, Шинный разъединитель: РВФЗ-10/1000, Микропроцессорная защита: АГАТ 200. В, Линейный разъединитель: ЗР-10, Трансформатор напряжения: НАМИТ-6, Ограничитель перенапряжения: 3хОПН-П-6/7.2/10/550 | КСО-204 сх13-400-ТН, Шинный разъединитель: РВФЗ-10/1000, Микропроцессорная защита: АГАТ 200. В, Линейный разъединитель: ЗР-10, Трансформатор напряжения: НАМИТ-6, Ограничитель перенапряжения: 3хОПН-П-6/7.2/10/550 | КСО-204 сх3ВВ-СВ, Шинный разъединитель: РВФЗ-10/1000, Вакуумный выключатель: VM12-10-20/1000, Блок управления: CVM 1.2 ВЕАШ468389.001-01, Микропроцессорная защита: АГАТ 200. АВ, Трансформаторы тока: 3хТПЛ-10 800/5 0,5S/10P | КСО-204 сх3ВВ-СВ, Шинный разъединитель: РВФЗ-10/1000, Вакуумный выключатель: VM12-10-20/1000, Блок управления: CVM 1.2 ВЕАШ468389.001-01, Микропроцессорная защита: АГАТ 200. АВ, Трансформаторы тока: 3хТПЛ-10 800/5 0,5S/10P | КСО-204 сх24-1000-СР, Шинный разъединитель: РВФЗ-10/1000 | КСО-204 сх24-1000-СР, Шинный разъединитель: РВФЗ-10/1000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [21 empty] | 436 | 436 | 436 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0
Проверка цен | Проверка цен | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [21 empty] | 370 | 370 | 370 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ШИНА -630 | 7693 | [19 empty] | Линия: код для подбора номера схемы
[22 empty] | КСО-20411310000 | КСО-20411310000 | КСО-20411310001 | КСО-20410000110ТСН | КСО-20410011001ТН | КСО-20411300000СВ | КСО-20410000000СР | 00000000 | 00000000 | 00000000 | [10 empty] | 644 | 644 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кнакладные | 1.6 | Кнакладные | 1.6 | Кнакладные | 1.6 | Кнакладные | 1.6 | Кнакладные | 1.6 | Кнакладные | 1.6 | Кнакладные | 1.6 | Кнакладные | 1.6 | Кнакладные | 1.6 | Кнакладные | 1.6 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КФОТ | 0.21 | КФОТ | 0.21 | КФОТ | 0.21 | КФОТ | 0.21 | КФОТ | 0.21 | КФОТ | 0.21 | КФОТ | 0.21 | КФОТ | 0.21 | КФОТ | 0.21 | КФОТ | 0.21 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Накладные КСО-204 макс | 103695.6375 | Накладные КСО-204 макс | 103695.6375 | Накладные КСО-204 макс | 103695.6375 | Накладные КСО-204 макс | 103695.6375 | Накладные КСО-204 макс | 103695.6375 | Накладные КСО-204 макс | 103695.6375 | Накладные КСО-204 макс | 103695.6375 | Накладные макс | #N/A | Накладные макс | #N/A | Накладные макс | #N/A | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ КСО-204 макс | 64809.36 | ФОТ КСО-204 макс | 64809.36 | ФОТ КСО-204 макс | 64809.36 | ФОТ КСО-204 макс | 64809.36 | ФОТ КСО-204 макс | 64809.36 | ФОТ КСО-204 макс | 64809.36 | ФОТ КСО-204 макс | 64809.36 | ФОТ макс | #N/A | ФОТ макс | #N/A | ФОТ макс | #N/A | [21 empty] | 0 | 0 | 357 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
кол-во | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
комплектация | 409844 | 409844 | 418628 | 296723 | 262545 | 374620 | 79693 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 478 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Накладные | 103694.976 | 103694.976 | 103694.976 | 99698.928 | 88215.12 | 103694.976 | 26776.848 | #N/A | #N/A | #N/A
ФОТ | 64809.36 | 64809.36 | 64809.36 | 62311.83 | 55134.45 | 64809.36 | 16735.53 | #N/A | #N/A | #N/A | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
комплектация | 1639376 | 819688 | 837256 | 593446 | 525090 | 374620 | 79693 | 0 | 0 | 0
Накладные | 414779.904 | 207389.952 | 207389.952 | 199397.856 | 176430.24 | 103694.976 | 26776.848 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ФОТ | 259237.44 | 129618.72 | 129618.72 | 124623.66 | 110268.9 | 64809.36 | 16735.53 | 0 | 0 | 0
[42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1-св
|  |  | 2-ср |  | Сборная | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3-шсн |  | комплектация | Накладные | ФОТ
|  |  | 4-393 с ВНА |  | 4869169 | 1335859.728 | 834912.33 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5-393 c РВЗ
Тип ячейки | Код схемы | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КСО-204 | КСО-20411200000РВЗ | 1ВВ | 0
КСО-204 | КСО-20411300000РВЗ | 2ВВ | 0 |  | Для обновления данных таблицы оборудования нажми правой кнопкой на таблице ->ОБНОВИТЬ
КСО-204 | КСО-20411200000РВЗСВ | 4.1ВВ | 0
КСО-204 | КСО-20411300000РВЗСВ | 5ВВ | 0 |  | Применяемое оборудование | Стоимость за ед | Количество | Общая стоимость по объекту
КСО-204 | КСО-20411210100РВЗ | 6ВВ | 0 |  |  | 0.054945 | 11 | 110
КСО-204 | КСО-20411210101РВЗ | 6.1ВВ | 0 |  | Общий итог | 0.054945 | 11 | 110
КСО-204 | КСО-20411210000РВЗ | 8ВВ | 0
КСО-204 | КСО-20411210001РВЗ | 8.1ВВ | 0
КСО-204 | КСО-20411310000РВЗ | 7ВВ | 0
КСО-204 | КСО-20411310001РВЗ | 7.1ВВ | 0
КСО-204 | КСО-20410000010РВЗ | 9-400
КСО-204 | КСО-20400010000ЗСШ | 31-400
КСО-204 | КСО-20410011001РВЗТН | 12.1
КСО-204 | КСО-20410000000РВЗСР | 24.1
КСО-204 | КСО-20410011001РВЗТН | 13-400
КСО-204 | КСО-20410001001РВЗТН | 14-400
КСО-204 | КСО-20410000000РВЗСР+ | 28.3А
КСО-204 | КСО-20410000110РВЗТСН | 15-400
КСО-204 | КСО-20410010000РВЗ | 10-400
КСО-204 | КСО-20411211001 | 8.4ВВ
КСО-204 | КСО-20411311001 | 7.4ВВ
КСО-211 | КСО-21101210000 | 1ВВ
КСО-211 | КСО-21101310000 | 2ВВ
КСО-211 | КСО-21101210000СВ | 4.1ВВ
КСО-211 | КСО-21101310000СВ | 5ВВ
КСО-211 | КСО-21101210100 | 6ВВ
КСО-211 | КСО-21101210101 | 6.1ВВ
КСО-211 | КСО-21101310000 | 7ВВ
КСО-211 | КСО-21101310001 | 7.1ВВ
КСО-211 | КСО-21101210000 | 8ВВ
КСО-211 | КСО-21101210001 | 8.1ВВ
КСО-211 | КСО-21101010000СР | 24.1
КСО-211 | КСО-21101011001ТН | 14-400
КСО-211 | КСО-21101010110ТСН | 15-400
КСО-393 | КСО-39311211001 | 8КУ
КСО-393 | КСО-39310000000 | 3
КСО-393 | КСО-39310000001 | 3О
КСО-393 | КСО-39310200000 | 3У
КСО-393 | КСО-39310300000 | 3.1У
КСО-393 | КСО-39310200001 | 3УО
КСО-393 | КСО-39310300001 | 3.1УО
КСО-393 | КСО-39310000010 | 4
КСО-393 | КСО-39310200010 | 4У
КСО-393 | КСО-39310000000РВЗСР | 14
КСО-393 | КСО-39310000011 | 8
КСО-393 | КСО-39310000000РВЗ | 2
КСО-393 | КСО-39310001000ТН | 11
КСО-393 | КСО-39310001000РВЗТН | 11Н
КСО-393 | КСО-39310011001РВЗ | 3НПО
| Оборудование | Стоимость | Количество
1 | РВФЗ-10/1000 | 34320 | 4
| VM12-10-20/1000 | 117020 | 4
| CVM 1.2 ВЕАШ468389.001-01 | 29620 | 4
| АГАТ 200. А | 70833 | 4
| ТПЛ-10 200/5 0,5S/10P | 23040 | 12
| РВЗ-10/1000 | 22568 | 4
| Меркурий 234 АRTM(Х)2-00 (D)PBR.G | 17540 | 4
|  | 0 | 4
|  | 0 | 4
|  | 0 | 4
|  | 0 | 4
| ТЗЛМ-1 | 3450 | 4
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
2 | РВФЗ-10/1000 | 34320 | 2
| VM12-10-20/1000 | 117020 | 2
| CVM 1.2 ВЕАШ468389.001-01 | 29620 | 2
| АГАТ 200. А | 70833 | 2
| ТПЛ-10 600/5 0,5S/10P | 23040 | 6
| РВЗ-10/1000 | 22568 | 2
| Меркурий 234 АRTM(Х)2-00 (D)PBR.G | 17540 | 2
|  | 0 | 2
|  | 0 | 2
|  | 0 | 2
|  | 0 | 2
| ТЗЛМ-1 | 3450 | 2
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
3 | РВФЗ-10/1000 | 34320 | 2
| VM12-10-20/1000 | 117020 | 2
| CVM 1.2 ВЕАШ468389.001-01 | 29620 | 2
| АГАТ 200. АВ | 79167 | 2
| ТПЛ-10 1000/5 0,5S/10P | 22440 | 6
| РВЗ-10/1000 | 22568 | 2
| Меркурий 234 АRTM(Х)2-00 (D)PBR.G | 17540 | 2
|  | 0 | 2
|  | 0 | 2
|  | 0 | 2
| ОПН-П-6/7.2/10/550 | 5700 | 2
|  | 0 | 2
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
4 | РВФЗ-10/1000 | 34320 | 2
|  | 0 | 2
|  | 0 | 2
|  | 0 | 2
|  | 0 | 0
|  | 0 | 2
|  | 0 | 2
|  | 0 | 2
| ТЛС-25 | 214000 | 2
| 3хПатрон ПТ | 3030 | 2
|  | 0 | 2
|  | 0 | 2
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
5 | РВФЗ-10/1000 | 34320 | 2
|  | 0 | 2
|  | 0 | 2
| АГАТ 200. В | 70833 | 2
|  | 0 | 0
| ЗР-10 | 11519 | 2
|  | 0 | 2
| НАМИТ-6 | 94800 | 2
|  | 0 | 2
|  | 0 | 2
| ОПН-П-6/7.2/10/550 | 5700 | 2
|  | 0 | 2
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
6 | РВФЗ-10/1000 | 34320 | 1
| VM12-10-20/1000 | 117020 | 1
| CVM 1.2 ВЕАШ468389.001-01 | 29620 | 1
| АГАТ 200. АВ | 79167 | 1
| ТПЛ-10 800/5 0,5S/10P | 23040 | 3
|  | 0 | 1
|  | 0 | 1
|  | 0 | 1
|  | 0 | 1
|  | 0 | 1
|  | 0 | 1
|  | 0 | 1
|  | 0 | 1
|  | 0 | 1
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
7 | РВФЗ-10/1000 | 34320 | 1
|  | 0 | 1
|  | 0 | 1
|  | 0 | 1
|  | 0 | 0
|  | 0 | 1
|  | 0 | 1
|  | 0 | 1
|  | 0 | 1
|  | 0 | 1
|  | 0 | 1
|  | 0 | 1
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
8 |  | 1 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
9 |  | 1 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
10 |  | 1 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0